Одговор на захтев за додатним информацијама у вези конкурсне документације ЈНМВ 7/17 – ,,Санирање крова и плафона ,,прозивнице“ у РМУ Рембас-Ресавица“

На основу захтева за додатним информацијама у вези конкурсне документације, једног од заинтересованих понуђача, а на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Републике Србије, наручилац даје следеће појашњење:

Питање:

У конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности бр.7/17 Санирање крова и плафона прозивнице РМУ Рембас Ресавица, у предмеру и предрачуну  на страни 32/55- ТЕСАРСКИ РАДОВИ  - Предвидели сте да кровна конструкција  и подужни носачи  буду од суве јелове грађе.

Дали  за горе наведене позиције може да  буде  било која  грађа   или искључиво мора да буде  јелова грађа.

Одговор:

Захтев Наручиоца је да кровна конструкција и подужни носачи буду од суве јелове грађе према Идејном пројекту и Предмеру и предрачуну радова, датом у конкурсној документацији.

Наручилац остаје при захтевима датим у техничкој спецификацији  конкурсне документације.

Комисија за ЈН 7/17