Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима бр. 2 за ЈНМВ 15/17 –  Центрифугална пумпа.

На основу питања једног од понуђача, а на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Републике Србије, Наручилац даје следеће појашњење:

ПИТАЊА:

- Вел. честица отопљених у води коју је потребно пумпати (мин, макс, у mm)?

- % крутих честица у води која ће бити пумпана наведеном пумпом?

- Који тип спојнице је потребан за наведену пумпу?

- Да ли наведена пумпа има само усисну функцију?

ОДГОВОРИ:

- Вел. честица (искуствено, нема скорије анализе физичких карактеристика отпадне воде из јаме) од неколико микрометара-Ал-силикати, угљени муљ...до 10 mm – зрна јаловине, отпаци дрвета...

- Суспендоване чврсте честице – на 105 степени целзијуса – 646 mg/l; након испаравања на 105 степени 1108 mg/l

- Спојнице одговарајуће врсти пројектоване пумпе

- Пумпа има усисну и потисну улогу

Машинска служба ЈП ПЕУ Ресавица