На основу члана 63. став 3. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12, 14/15 и 68/15) , наручилац ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА објављује

Додатно објашњење

за Јавну набавку број 08/17/606006  Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије

Назив и ознака из општег речника набавки: 50711000

На основу захтева за објашњењем једног од понуђача  који се односи на: ,, Aнализом величине постројења које се инсталира закључка смо да је тражена монтажна зграда предимензионисана. Посебно се осврћемо на висину зграде јер је највиша тачка 35 кV постројења реда 3 м. Слично је и са ширином, а у светлу сигурносних растојања.Молимо инвеститора да размотри смањење димензија зграде.“

Наручилац даје следеће објашњење: Наручилац остаје при пројектованим димензијама које су наведене у конкурсној документацији.

На основу захтева за објашњењем једног од понуђача  који се односи на: ,,Захтевани ПУ панел за изолацију зграде трафостанице није ватроотпоран те није одговарајући материјал за дату намену. Да ли је инвеститор сагласан да се уместо траженог, фасада и кров ТС-а израде од двоструко поцинкованог и пластифицираног ТР лима са испуном од минералне вуне дебљине 80мм, што је одговарајући материјал са становишта термичке и ватроотпорне изолације?“

Наручилац даје следеће објашњење: Могућност алтернативног решења покривача као и конструкције је дата у конкурсној документацији.