На основу члана 63. став 3. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12, 14/15 и 68/15) , наручилац ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА објављује

Додатно објашњење

за Јавну набавку број 08/17/606006  Реконструкција трафо станице 35/6 KV;2,5 MVA ,,ВОДНА” са уградњом компензације реактивне енергије

Назив и ознака из општег речника набавки: 50711000

На основу захтева за објашњењем једног од понуђача  који се односи на: ,, У складу са чланом 75. ЗЈН и додатне услове које је одредио Наручилац у складу са чланом 76. ЗЈН и конкурсном документацијом.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

ПОТВРДА о  референтним набавкама, из којих се јасно види да је у питању постројење 35 kV или вишег напонског нивоа чија је називна струја иста или већа од предметног постројења(минимум 5 ћелија) и постројење средњенапонске компензације 6 kV или вишег напонског нивоа, тиристорског типа са брзом регулацијом, чија је називна снага најмање 900 KVAr-a .

ПИТАЊЕ

Да ли у поступку доказивања потенцијални понуђач може доставити РЕФЕРЕНЦ ЛИСТУ И ПОНУДИТИ постројење средњенапонске компензације, тиристорског типа са брзом регулацијом, чија је називна снага најмање 900 KVAr-a са регулацијом на  0,4 kV страни.

“

Наручилац даје следеће објашњење: Потенцијални понуђач може доставити РЕФЕРЕНЦ ЛИСТУ за  постројење средњенапонске компензације, тиристорског типа са брзом регулацијом, чија је називна снага најмање 900 KVAr-a са регулацијом на  0,4 kV страни и као таква биће прихваћена а што се тиче понуде, наручилац у свему остаје при захтевима из техничког дела конкурсне документације и тиме ће се руководити приликом стручне оцене понуда.