На основу члана 63. став 3. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12, 14/15 и 68/15) , наручилац ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА објављује

Додатно објашњење

за Јавну набавку број 16/17/606006  Резервни делови за биметалну и краткоспојну заштиту

Назив и ознака из општег речника набавки: 31211300, 31711000

На основу захтева за објашњењем једног од понуђача  који се односи на: ,, Молимо Вас, да нам појасните следеће наводе из конкурсне документације.

У следећим позицијама, у партији 1. се захтева испорука биметалног релеа у опсезима и то:

| 47 | БИМЕТАЛНИ РЕЛЕ 2-4А | ком. | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| 48 | БИМЕТАЛНИ РЕЛЕ 4-8А | ком. | 30 |
| 49 | БИМЕТАЛНИ РЕЛЕ 8-16А | ком. | 40 |
| 50 | БИМЕТАЛНИ РЕЛЕ 16-32А | ком. | 60 |
| 51 | БИМЕТАЛНИ РЕЛЕ 24-45А | ком. | 150 |
| 52 | БИМЕТАЛНИ РЕЛЕ 32-63А | ком. | 50 |
| 53 | БИМЕТАЛНИ РЕЛЕ 63-90А | ком. | 30 |
| 54 | БИМЕТАЛНИ РЕЛЕ 90-200А | ком. | 20 |

Молимо Вас, да дефинишете за које контакторе се захтева испорука горе наведених биметалних релеа.“

Наручилац даје следеће објашњење: биметални релеи су потребни за уградњу у уређаје у Еx заштити у којима су такође уграђени контактори типа  ,,ЦН"-Р. Кончар и  контактори ,,К"-Искра у зависности о ком се уређају ради .