На основу члана 63. став 3. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12, 14/15 и 68/15) , наручилац ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА објављује

Додатно објашњење

за Јавну набавку број 16/17/606006  Резервни делови за биметалну и краткоспојну заштиту

Назив и ознака из општег речника набавки: 31211300, 31711000

На основу захтева за објашњењем једног од понуђача  који се односи на: Молимо Вас да нам појасните наводе из конкурсне документације.  Додатно нам појасните позиције од 30-34, наведите произвођача опреме и кодне бројеве захтеване опреме, такође Вас молимо да проверите да ли су  ознаке  из конкурсне докуемнтације VV-1 и VV-2 правилно написане.

| 30 | ULOŽAK OSIGURAČA VV-1; 63A; U=12kv | коm. | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | ULOŽAK OSIGURAČA VV-2; 6A; U=12kv | коm. | 30 |
| 32 | ULOŽAK OSIGURAČA VV-1; 100A; U=12kv | коm. | 50 |
| 33 | ULOŽAK OSIGURAČA VV-2; 63A; U=12kv | коm. | 30 |
| 34 | ULOŽAK OSIGURAČA VV-2; 100A; U=12kv | коm. | 50 |

Наручилац даје следеће објашњење: Произвођач осигурача под ознаком  VV био је ,,ЕНЕРГОИНВЕСТ“ а сада ,,ЕТИ“. Разлика између VV-1 и VV-2 је у димензијама осигурача што се може видети у цртежу.