На основу члана 63. став 3. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12, 14/15 и 68/15) , наручилац ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА објављује

Додатно објашњење

за Јавну набавку мале вредности број 27/17 Котао снаге 750 КW , мултициклони и димњак за погон ,,Водна“Р.М.У,,РЕМБАС

Назив и ознака из општег речника набавки: 42161000 – Топловодни котлови

На основу захтева за објашњењем једног од понуђача  који се односи на: ,, на страни 22 у упутству како се доказује испуњеност услова у тачци 5, стоји копија биланса за 2016 . год.  потврда АПР да је годишњи финансијски за 2016. год. усвојен, тј обрађен. Овим условом доводите у неравноправан положај понуђаче који су испоштовали законски рок за предају год.финансијског извештаја, а не могу учествовати на тендеру, због тога што АПР није обрадио извештај. Молимо да доказ буде само копија биланса успеха за 2016.год.“

Наручилац даје следеће објашњење: Наручилац ће у вези са захтевом извршити измену конкурсне документације у делу доказивања испуњености услова .

На основу захтева за објашњењем једног од понуђача  који се односи на: ,, У техничком опису стоји израда и монтажа димњака Ø 600 X 12000, са анкер плочом и изолацијом.Није дефинисано ко ради бетонску стопу димњака, инвеститор или понуђач?“

Наручилац даје следеће објашњење: Није дефинисано јер већ постоји метална стопа на коју се монира димњак.