На основу члана 63. став 3. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12, 14/15 и 68/15) , наручилац ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА објављује

Додатно објашњење

за Јавну набавку мале вредности број 27/17 Котао снаге 750 КW , мултициклони и димњак за погон ,,Водна“Р.М.У,,РЕМБАС

Назив и ознака из општег речника набавки: 42161000 – Топловодни котлови

На основу захтева за објашњењем једног од понуђача  који се односи на: ,, На стр.16 стоји да се ,, испорука димоводних канала, мултициколона, вентилатора и димњака'' а даље се више кроз документацију нигде не спомиње вентилатор.

Питање гласи да ли понудом треба обухватити вентилатор или не јер га у техничкој спецификацији нема?“

Наручилац даје следеће објашњење: Није тачан навод да у конкурсној документацији стоји,, испорука димоводних канала, мултициколона, вентилатора и димњака'' већ стоји,, Димоводни канали за повезивање котла, вентилатора,мултициклона и димњака“. Из тог разлога питање губи сваки смисао, али ипак одговор је да понудом не треба обухватити вентилатор јер се у конкурсној документацији и не помиње.

На основу захтева за објашњењем једног од понуђача  који се односи на:,, Колика је процењена вредност јавне набавке мале вредности 27/17?“

Наручилац даје следеће објашњење: На основу чл. 61.став 2. ЗЈН наручилац није дужан да објави процењену вредност јавне набавке.