На основу члана 63. став 3. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12, 14/15 и 68/15) , наручилац ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА објављује

Додатно објашњење

за Јавну набавку мале вредности број 27/17 Котао снаге 750 КW , мултициклони и димњак за погон ,,Водна“Р.М.У,,РЕМБАС

Назив и ознака из општег речника набавки: 42161000 – Топловодни котлови

На основу захтева за објашњењем једног од понуђача  који се односи на: ,, На страни 29/47 у техничком опису стоји израда и монтажа циклона за филтрирање тврдих честца са вентилатором димних гасова, аутоматиком за аутоматски рад и димоводним каналима, а у одговору евентуалном понуђачу сте навели да не треба обухватити вентилатор.Ако се не угради вентилатор на циклону, са аутоматиком и фреквентним регулатором, онда није потребан ни циклон, јер без вентилатора нема ни функцију.Молимо за појашњење и јасно дефинисање циклона.

На основу техничког описа на страни 29/47 јасно је да треба циклон капацитета 1900-2600 m³/h, са вентилатром димних гасова, аутоматиком за аутоматски рад и димоводним цевима за повезивање котла са циклоном, вентилатром и повезивање вентилатора са са димњаком.

Шта је исправно, оно што сте дали на страни  29/47 или што сте одговорили понуђачу да не треба нудити вентилатор?“

Наручилац даје следеће објашњење: Претходно објашњење се односило на позицију димоводни канали и за ту позицију је дато образложење да се у тој позицији не обухвата вентилатор. Ви се сада позивате на другу позицију - Мултициклон капацитета

1.900-2.600 m³/h где је вентилатор димних гасова са аутоматиком саставни део и једино тако се постиже тражени капацитет и где он улази у понуђену цену за мултициклон.