Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o Javnim nabavkama ( Službeni glasnik RS  br. 124/12, 14/15 i 68/15) , naručilac JP PEU RESAVICA objavljuje

Dodatno objašnjenje

za Javnu nabavku broj 20/17/606006  Energetski kablovi i silikonski provodnici

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavki: 44321000

Na osnovu zahteva za objašnjenjem jednog od ponuđača  koji se odnosi na: ,,Za kablove tipa EpN, prilikom isporuke treba dostaviti, za kablove domaćeg porekla ispitni list, a za kablove uvoznog porekla sertifikat o usaglašenosti. U slučaju da ponuđač nudi kablove ino proizvođača koji se rade po odgovarajućem SRPS standardu, da li se dostavlja ispitni list?“

Naručilac daje sledeće objašnjenje: Konkursnom dokumentacijom u tehničkom delu je jasno precizirano šta je potrebno dostaviti prilikom isporuke za uvozne kablove. Eventulani ponuđači treba da postupe u skladu sa tim odnosno : Prilikom isporuke dostaviti:

Za kablove tipa ErN:

-Za uvozne kablove: obzirom da se radi o opremi koja je u stalnom radu u sredini ugroženoj eksplozivnim smešama, neophodno je dostaviti sertifikat o usaglašenosti sa ,, EN” normama iz koga se jasno vidi da roba odgovara traženim standardima. Sertifikat mora biti izdat od strane tela imenovanog rešenjem ministarstva privrede RS za ispitivanje opreme u Eh zaštiti.

Na osnovu zahteva za objašnjenjem jednog od ponuđača  koji se odnosi na: ,,Za kablove tipa EpN uvoznog porekla traži se sertifikat o usaglašenosti izdat od strane sertifikacionog tela imenovanog rešenjem ministarstva za ispitivanje opreme u Ex zaštiti.

Pravilnik o usaglašenosti je dokument kojim se potvrđuje da niskonaponska oprema zadovoljava bezbednosne zahteve u okviru određenih granica napona (Službeni glasnik RS br. 13/10), ali se on ne primenjuje na opremu koja se koristi u eksplozivnoj atmosferi pa samim tim i u rudnicima. Na osnovu iznetog, postoji ozbiljan problem oko dobijanja tražene potvrde o usaglašenosti te se postavlja pitanje da li je moguće dostaviti, umesto traženog, izveštaje o tipskom ispitivanju urađene od strane imenovanog tela za ocenjivanje usaglašenosti u RS i izveštaje o rutinskom ispitivanju?“

Naručilac daje sledeće objašnjenje: Konkursnom dokumentacijom u tehničkom delu je jasno precizirano šta je potrebno dostaviti prilikom isporuke za uvozne kablove. Eventulani ponuđači treba da postupe u skladu sa tim odnosno : Prilikom isporuke dostaviti:

Za kablove tipa ErN:

-Za uvozne kablove: obzirom da se radi o opremi koja je u stalnom radu u sredini ugroženoj eksplozivnim smešama, neophodno je dostaviti sertifikat o usaglašenosti sa ,, EN” normama iz koga se jasno vidi da roba odgovara traženim standardima. Sertifikat mora biti izdat od strane tela imenovanog rešenjem ministarstva privrede RS za ispitivanje opreme u Eh zaštiti.