ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Врста поступка:  отворени поступак

- Подаци о наручиоцу:

| Наручилац | ЈП ПЕУ Ресавица |
| --- | --- |
| Адреса | Петра Жалца 2 |
| Место | Ресавица |

- Предмет јавне набавке:

,, Моторни заштитни прекидачи (по партијама) -28/17/606006

- Разлог за обуставу поступка:

| у року за подношење понуда није поднета ниједна понуда |  |
| --- | --- |
| у року за подношење понуда поднете су све неисправне и/или неодговарајуће, односно неприхватљиве понуде | х |
| објективни и доказиви разлози, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча |  |

Образложење:

Понуда понуђача ,,БОО” доо, Браће Југовић б.б, Јагодина неприхватљива је из разлога што премашује процењену вредност јавне набавке за обе партије (Пар. 1: 29.634.000,00 дин.; Пар. 2: 30.981.000,00дин.). Понуђач ,,Интелус“ д.о.о, Пигова 4/28, Чачак доставио је понуду за партију 1 у износу од 1.330.010,00 дин. без ПДВ-а и за партију 2 у износу од 1.368.017,00 дин. без ПДВ- а, што је комисија и констатовала у записнику о отварању понуда бр.169 од 10.01.2017.год. Међутим понуђач ,,Интелус“ д.о.о Чачак је убрзо након отварања понуда послао допис у којем стоји следеће: ,,Накнадном анализом документације прослеђене на основу позива за подносење понуде у поступку јавне набавке ЈН бр. 28/17/606006 утврдили смо да је досло до грубих гресака у нашој понуди и за партију 1 и партију 2. Грешке су откривене и у комерцијалном и у техничком делу понуде Комерцијални део: Јединицна цена у понуди није тачна, већ је ту требао да буде исказан износ укупне вредности понуде, односно за партију 1 јединична цена је 1.333.010,00 а партију 2 јединицна цена је 1.368.017,00 Технички део: Техничке карактеристике понуђених склопки (и за партију 1 и за партију 2) не одговарају Вашем техничком захтеву из тендерске документације у следећем : Главни прекидач... тражено 400А, понуђено 125А Доводни проводни изолатори...тражено 3x400А, понуђено 3x160А Одводни проводни изолатори...тражено 3x400А, понуђено 3x160А Вакумски контактор...тражено 250А, понуђено 200А Извињавамо се због грубих пропуста које смо направили приликом састављања понуде, поготово у техничком делу који није испунио техничке захтеве из тендерске документације.“ На основу свега наведеног из дописа понуђача ,,Интелус“ д.о.о Чачак Комисија констатује да је и ова понуда неприхватљива јер премашује процењену вредност ЈН (Пар. 1: 29.326.220,00 дин.; Пар.2: 31.464.391,00 дин.).Такође понуда овог понуђача је неприхватљива, односно неодговарајућа јер не испуњава техничке услове које је Наручилац тражио конкурсном документацијом на страни 32 и 33.

- Датум обуставе поступка: 11.01.2018.год.