На основу питања једног од понуђача,а на основу члана 63. став 3.,Закона о јавним

набавкама (Сл.гласник Републике Србије бр.124/12, 14/15 И 68/15 ) наручилац ЈП ПЕУ

Ресавица објављује:

Додатно појашњење

за ЈН бр.28/17/606006  Моторни заштитни прекидачи (по партијама)

Назив и ознака из општег речника ЈН: 31214000- Склопни уређаји

На основу захтева за  објашњењем једног од понуђача који се односи на:

- Да ли су сви моторни заштитни прекидачи са једним контактором т.ј. да ли су моторни заштитни прекидачи предвиђени за рад са само једним мотором?

- Да ли се могу нудити моторни заштитни прекидачи са више излаза т.ј. са више контактора? Уколико је то могуће колики је максималан број контактора по заштитном прекидачу?

Наручилац даје следеће појашњење:

- Прекидачи су предвиђени за рад са само једним мотором

- Не могу се нудити прекидачи са више извода за више мотора