ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА

26.02.2020. год.

Број: 1131

На основу члана 63. став 3. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12, 14/15 и 68/15) , наручилац ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА објављује

Додатно објашњење

за Јавну набавку број 47/19  Котрљајући лежајеви ( по партијама)

Питање: На страни 49 КД, за партију 1, наручилац захтева да лежајеви морају да буду од произвођача СКФ или ФАГ, што је потпуно несагласно члану 72. став 2., 3. и 4. ЗЈН-а, који гласе:

"Наручилац не може у конкурсној документацији да назначи било који појединачни робни знак, патент или тип, нити посебно порекло или производњу.

Наручилац не може да у конкурсну документацију укључи било коју одредбу која би за последицу имала давање предности или елиминацију појединих понуђача, на начин из ст. 1. или 2. овог члана, осим ако наручилац не може да опише предмет уговора на начин да спецификације буду довољно разумљиве понуђачима.

Навођење елемената попут робног знака, патента, типа или произвођача мора бити праћено речима „или одговарајуће”.

Молимо наручиоца да усклади КД са законодавцем, како би понуђачи могли да припреме понуде сходно члану 61. став 1. ЗЈН-а

Наручилац даје следеће објашњење: Електрични уређаји у противексплозијској заштити- Ex-уређаји, су испитани комплетни са свим уграђеним деловима од одговарајуће акредитоване  лабораторије за испитивање, и као таква целина су добили одговарајући атест за коришћење у срединама угроженим потенцијално аксплозивним гасовима .

Поправка Ex-уређаја се врши само у акредитованим радионицама-сервисима, и то системом копирања, а то значи да било који део који је уграђен у Ex-електро уређај, мора да буде замењен  истим таквим, да би уређај задржао противексплозивну заштиту, и да би атест и даље важио.

То се односи на ел.уређаје који су уграђени у уређај, на пример контакторе, гребенасте прекидаче, проводне изолаторе, биметалне релеје, као и механичке делове- лежајеве, заптивке, елисе за хлађење  итд.

Значи, ако је у Ел. уређај у Ex-заштити, по спецификацији произвођача, и по техничкој документацији на основу које је издат атест,  уграђен Биметални реле „Раде Кончар“- trb 3431 od 24-45 A, у тај уређај приликом поправке  може да се угради само исти такав биметални реле, од тог произвођача, тог типа, и тих опсега регулације,   да би уређај задржао противексплозивну заштиту, и да би атест и даље важио.

Тако исто, код електромотора у противексплозивној заштити- EX, код замене лежаја мора  приликом поправке   да се угради само исти такав лежај  по спецификацији произвођача, и по техничкој документацији  тог произвођача, тог типа и са истим карактеристикама  да би уређај задржао противексплозивну заштиту, и да би атест и даље важио, и да би и даље после поправке могли да се користе,  у срединама угроженим потенцијално аксплозивним гасовима , у нашем случају у јамама ЈП ПЕУ „Ресавица“( Електромотори у противексплозивној заштити Ехе и Ехd“, страна 40, део 3.6 Делови, позиција 13. каталог Север Суботица: http://sever.rs/dow/files/ex09sr.pdf).

,,Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке прибави добра, услуге или радове одговарајућег квалитета имајући у виду сврху, намену и вредност јавне набавке“ (Члан 9. став 1. ЗЈН, Службени гласник РС  бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Из наведених разлога Наручилац остаје при захтевима из конкурсне документације имајући у виду сврху и намену резервних делова за електромоторе у противексплозивној заштити - партија 1.

Комисија за ЈН 47/19