ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон,Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: svetislav.popadić@jppeu.rs

www.jppeu.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  БР. 1404

Јавна набавка мале вредности број 4/20

Поступак се води ради закључења уговора о јавној набавци

Назив предмета  јавне набавке:  “ Опрема и резервни делови за одржљвљње преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈППЕУ“

Ознака из општег речника јавне набавке: 38420000

Ресавица,   18.03.2020.  год.

С А Д Р Ж А Ј:

УВОД - Општи подаци о Наручиоцу

1.  Упутство понуђачима како да сачине понуду

2.  Образац понуде

3. Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (Сл.Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

3.1. Изјава понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама

3.2. Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама

4.  Техничка документација

5.  Образац структуре цене са упуством како да се попуни

6.  Oбразац изјаве о гаранцијама

7. Образац трошкова припреме понуде

8. Изјава о независној понуди

9. Модел уговора

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАРУЧИОЦА

Jавно предузеће за подземну експлоатацију угља - Ресавица је основано одлуком Управног одбора Јавног предузећа "Електропривреда Србије" – Београд број 42/3-3 21.12.1991. године. Почело је са радом 20. јануара 1992. године, даном уписа у регистар код Привредног суда у Крагујевцу, где је уписано у регистарском улошку број 1-4377-00 на основу решења Фи-99/92.

Влада Републике Србије је одлуком 05 број 023-2550/2003-2 од 15. маја 2003. године, која је објављена у Сл. гласнику РС број 54/03, основала Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља, као самостални субјекат, ван ЈП ЕПС. Предузеће је почело са радом 03.07.2003. године, даном уписа у регистар код Привредног суда у Крагујевцу, где је уписано у регистарском улошку бр. 1-20532-00, на основу решења Фи-776/03.

Седиште Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља је у Ресавици, улица Петра Жалца број 2. Делатности предузећа су:

- Основна делатнос: производња, прерада и транспорт угља.

- Споредне делатности: пројектовање, изградња и одржавање рударских објеката, геолошка истраживања, вађење осталих обојених метала, камена за грађевинарство, производња кварцног пешчара, шљунка и песка, магнетита, производња и дистрибуција топлоте и воде, набавка, складиштење и употреба експлозивних материјала који се користе у рударству, производња и трговина хемикалијама, преглед и испитивање изолационих четних апарата у рудницима ЈП ПЕУ, спољно трговински промет у оквиру регистроване делатности, услуге уступања инвестиционих радова страном лицу у земљи, трговина на мало и велико огревом, превоз робе путника у друмском саобраћају, угоститељске услуге, смештај и исхрана радника као и остале пољопривредне услуге.

Делатности се обављају у деловима Предузећа и то:

- Рудник антрацита "Вршка Чука" - Аврамица,

- Ибарски рудници каменог угља - Баљевац,

- Рудник мрког угља "Рембас" - Ресавица,

- Рудник мрког угља "Боговина" - Боговина,

- Рудник мрког угља "Соко" - Сокобања,

- Рудник мрког угља "Јасеновац" - Крепољин,

- Рудник мрког угља "Штаваљ" - Сјеница,

- Рудник лигнита "Лубница" - Лубница и

- Алексиначки рудник (Алексиначки рудник изводи рударске инвестиционе радове у осталим деловима предузећа).

Органи управљања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља су:

- Надзорни одбор и

- Директор.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: svetislav.popadic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

  - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  - 1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

На основу члана 39. и 61. ЗЈН (Сл. Гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15)  и Одлуке в.д.Директора  ЈП ПЕУ Ресавица о покретању поступка јавне набавке број 1404 од 10.03.2020. године доноси се:

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Понуђач понуду подноси тако што попуњава рубрику из обрасца понуде за предметну набавку и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца. Образац понуде се попуњава читко, руком, штампаним словима, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика.

- Пожељно је да се понуда  подноси повезана траком (јемствеником) у јединствену целину и запечаћена (или више целина од којих свака понаособ мора бити запечаћена) ради онемогућавања убацивања или уклањања појединих докумената .

Понуда мора бити спакована у коверти/кутији. Пожељно је да буде запечаћена печатом на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је коверта/кутија неовлашћено отварана.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља - Ресавица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку -добра – “ Опрема и резервни делови за одржљвљње преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈППЕУ“, ЈНМВ. бр.4/20 НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 02.04.2020.год. до 10,00 часова .

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Отварање понуда биће обављено истог дана( 02.04.2020.год.) по истеку рока за подношење понуде у 10:15 часова у просторијама управне зграде ЈП ПЕУ Ресавица, на адреси Петра Жалца бр. 2.

Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће преузети присутни представници понуђача, док ће понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда записник бити достављен у року од три дана од дана отварања понуда.

- Понуда мора бити у оригиналу, сачињена на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.

- Понуда мора бити комплетна (обухваћене све позиције из образца понуде). Није дозвољена измена или допуна образаца и осталих докумената из ове документације.

- Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. Страни понуђачи су у обавези да изврше превод и оверу (код овлашћених преводилаца) свих докумената на српски језик.

- Понуда са варијантама у било ком смислу није дозвољена (члан 91. став 2. ЗЈН).

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

- Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити и оверити парафом и печатом.

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин. Уколико документ садржи податке који су са становишта понуђача поверљиви а нису значајни за оцену прихватљивости понуде, понуђач има прево да затамни те делове документа.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- Обавезна садржина обрасца понуде:

- Општи подаци о понуђачу (фирма, седиште, текући рачун, ПИБ, матични број, шифра делатности, телефон, телефакс, е-mail, итд),

- Назнака да се ради о понуди и број јавне набавке,

- Број понуде и датум сачињавања,

- Основ подношења ( Позив за подношење понуда, итд),

- Редни број, опис набавке и укупне износе позиција,

- Укупан износ, износ пореза (ако нема ослобађања) и укупан износ за уплату,

Цене у понуди могу бити исказане у динарима или еврима,  укључујући елементе њене структуре(нпр. Трошкови превоза, осигурања и друге зависне трошкове) на паритету ДДП Ресавица – централни магацин (Incoterms 2010).

За прерачун у динаре користи се средњи курс Народне Банке Србије на дан  отварања Понуда - члан 19. ЗЈН.   Понуђене цене морају бити коначне и  не могу се мењати након закључења или у току извршења уговора.

Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН).

- Начин фактурисања,

Фактурисање се врши у еурима или динарима (обавеза за домаће понуђаче). Уколико је понуда и уговорене обавезе у еурима а фактурисање се врши у динарима, за прерачун у динаре користи се средњи курс Народне Банке Србије важећи на дан испоруке робе.

- Рок и начин плаћања,

Наручилац не прихвата авансно плаћање. Рок плаћања по уговореним обавезама је  45 дана од дана пријема исправног рачуна на архиви Наручиоца.

Плаћање се врши искључиво у динарима.

Уколико је фактура у еурима, за прерачун у динаре користиће се средњи  курс       Народне Банке Србије важећи на дан  испоруке робе.

- Важност понуде,

Рок важности понуде мора да буде до закључења Уговора, а не мањи од 60 дана од дана отварања понуда. Понуђач који на писани захтев Наручиоца прихвати продужење рока важности понуде исту не може мењати - Члан 90. ЗЈН

• Рок испоруке за резервне делове и опрему: не дужи од 45 дана од дана ступања уговора на снагу,

Рок испоруке за батерије: не  дужи од 120 дана од дана ступања уговора на снагу.

Гарантни период за рез.делове и опрему: не краћи од 24 месеци

Гарантни период за батерије: не краћи од 12 месеци

• Место и паритет испоруке робе: ДДП ЈППЕУ Ресавица – централни магацин  (Incoterms 2010).

Начин извршења: (самостално, заједнички као група понуђача или са подизвођачима).

НАПОМЕНА:

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача,проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу а који не може бити већи од 50%, навести део који ће вршити преко подизвођача а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Код заједничке понуде понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу).

Саставни део заједничке понуде је Споразум, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

- Остале податке битне за стручну оцену понуда и извршење уговора.

11.  Начин измене, допуне и опозива понуде: У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће за подземну експлоатацију, Петра Жалца бр.2, 35 237 Ресавица,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности (добра) – “ Опрема и резервни делови за одржљвљње преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈППЕУ“, ЈН бр. 4/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности (добра) – “ Опрема и резервни делови за одржљвљње преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈППЕУ“, ЈН бр. 4/20  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности (добра) – “ Опрема и резервни делови за одржљвљње преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈППЕУ“, ЈН бр. 4/20 - НЕ ОТВАРАТИ”или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности (добра) – “ Опрема и резервни делови за одржљвљње преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈППЕУ“, ЈН бр. 4/20 - НЕ ОТВАРАТИ”

12. Понуђач мора уз понуду да достави податке и доказе наведене у Упутству за доказивање услова за учешће у поступку јавне набавке на начин дефинисан у истом, а у складу са чланом  75.,77. и 79. ЗЈН (Сл.Гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15).

(У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се докази и за чланове групе и подизвођаче онако како је тражено у Упутству).

Страни понуђачи су у обавези да све обавезе и права по основу испоручених добара испуњавају односно остварују у складу са чланом 10а Закона о ПДВ –у Републике Србије.

13. Понуђачи су у обавези да доставе средства финансијског обезбеђења, и то:

- соло бланко меницу за озбиљност понуде у вредности од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важења до дана објављивања обавештења о додели уговора или обустави поступка на Порталу јавних набавки. Уз меницу је потребно доставити следећу документацију: захтев за регистрацију менице оверен од пословне банке, менично овлашћење на обрасцу датом у конкурсној документацији и копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

Наручилац ће приложену меницу реализовати у случају:

- да Понуђач неочекивано измени дату понуду,

- да Понуђач након отварања већ дату понуду повуче пре истека рока њене важности,

- да Понуђач одбије да закључи Уговор према прихваћеној понуди.

- да Понуђач не достави захтевано средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

У случају подношења заједничке понуде: средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде доставља понуђач/и који је/су у Споразуму одређен/и за достављање средства финансијског обезбеђења.  У случају да подношења понуде са подизвођачем обавезу предаје средстава финансијског обезбеђења има само носилац понуде тј. Уговора.

Понуђачима којима не буде додељен уговор достављене соло менице за озбиљност понуде биће враћене.

14.     Понуда ће бити одбијена ако:

- је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа;

- ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака;

- ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН;

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

- понуђач не потпише и овери печатом последњу страну уговора.

15.       Понуда може бити одбијена:

- у случају неуобичајено ниске цене у складу са чланом 92. ЗЈН,

- ако Наручилац у поступку оцене понуда Понуђачу додели негативне референце у складу са чланом 82. ЗЈН .

16.   Након отварања Понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих битних доказа нити било каквих измена понуђених услова који по чл. 106 ЗЈН представљају разлоге за одбијање понуде.

17.Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користитити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни ван круга других понуђача, од стране Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности Понуђача.

18.Модел уговора се доставља уз понуду и исти треба да буде потписан и печатиран од стране понуђача.

19.  Понуђач или заинтересовано лице може у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, факсом или електронском поштом на e-mail:svetislav.popadic@jppeu.rs, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуда. Уколико Наручилац, на сопствену иницијативу или на захтев Понуђача прибави додатне информације за конкурсну документацију, те информације или одговор  ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

20.   Комуникација у поступку јавне набавке одвијаће се у складу са чл.20.ЗЈН. Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено. Комуникација са наручиоцем се обавља писаним путем поште, електронске поште на
e-mail:svetislav.popadic@jppeu.rs или факсом на број 035/627-512, у радно време наручиоца од 07-15 часова сваког радног дана на основу чега ће се ценити и благовременост. Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем факса или електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем документа, што је друга страна дужна и да учини.

21.    Понуђач коме буде додељен Уговор мора да приложи:

- за добро извршење посла бланко соло меницу са меничним овлашћењем  у висини 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а, са роком важења од 30 дана дуже од рока за   извршење уговора. Финансијску гаранцију Понуђач мора да преда Наручиоцу у тренутку закључења Уговора. У случају да Наручилац као најповољнију оцени заједничку понуду групе понуђача: меницу доставља понуђач/и који је/су у споразуму о заједничком извршењу набавке одређен/и за достављање средства финансијског обезбеђења. Уколико у споразуму тај понуђач није одређен  обавезу предаје менице има понуђач носилац понуде. У случају да Наручилац као најповољнију оцени понуду са подизвођачем обавезу предаје менице има само носилац понуде тј. Уговора.

Гаранцију Понуђач мора да преда Наручиоцу у тренутку закључења Уговора, у супротном Уговор неће бити закључен, тј. биће закључен са следећим рангираним понуђачем који испуњава наведене услове.

22. Оцена Понуда врши се применом критеријума најниже понуђене цене.

22.1- Eлементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:У случају да  две или више понуда имају исте и истовремено најповољније цене,  биће изабрана понуда оног понуђача који je понудио краћи рок испоруке робе.Уколико две или више понуда имају исти рок испоруке, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће изабрати најповољнију понуду, најповољнија понуда биће изабрана путем жреба.Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту најнижу понуђену цену.На посебним папирима који су исте величине и боје Наручилац ће исписати називе Понуђача, папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир.Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен уговор о јавној набавци.О извршеном жребању сачињава се Записник који потписују представници Наручиоца и присутних Понуђача.

23.Наручилац ће писмено, у року од максимално 10 дана након отварања Понуда затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у траженом року.

24. Наручилац, у истом року може да изврши посету Понуђача или подизвођача, у смислу контроле навода у Понуди, што је Понуђач дужан да омогући.

25. Наручилац доноси одлуку о додели уговора у року одређеном у позиву за  подношење понуде.

26.  Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.

27. Нацрт уговора дефинише Наручилац у складу са моделом уговора и доставља га изабраном понуђачу на потписивање. Саставни део Уговора је изабрана понуда.

28. Наручилац ће доставити уговор понуђачу коме је додељен уговор најкасније у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

29. Ако понуђач коме је додељен и достављен уговор на потпис не достави Наручиоцу потписан уговор и потребна средства финансијског обезбеђења у року од 10 дана од дана пријема уговора на потпис, сматраће се да је понуђач одбио да закључи уговор о јавној набавци и Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

30. У случају одустајања од набавке, Наручилац ће Понуђаче писмено обавестити. Уколико се одустане од набавке пре отварања понуда, понуде ће неотворене бити враћене Понуђачима.

31. Наручилац је дужан да у складу са чланом 109. ЗЈН обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за избор најповољније понуде из члана 107. Закона о изменама и допунама ЗЈН.

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на Порталу јавних набавки и својој интернет страници у року од три дана од дана доношења одлуке.

Наручилац ће обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници www.jppeu.rs, на начин прописан чланом 57. ЗЈН, у року од пет дана од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке.

32. Након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних и доказивих разлога који морају јасно и прецизно бити одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима. Променом цене не сматра се усклађивање цене са унапред јасно дефинисаним параметрима у уговору и конкурсној документацији.

33. У овим случајевима наручилац је дужан да донесе одлуку о измени уговора и да у року од три дана од дана доношења исту објави на Порталу јавних набавки. Неће се сматрати изменом уговора исправка рачунских и других техничких грешака у уговору.

34.  За  све поступке у процедури спровођења ове јавне набавке који нису обухваћени у претходним ставовима примењиваће се важећи ЗЈН (Сл.Гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15).

35.  Наручилац ће поштовати све обавезе које проистичу из Закона о изменама и допунама ЗЈН, а учесници у поступку могу користити сва права која им закон омогућава.( ЗЈН - Сл. Гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15).

36 . Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, кандидат односно

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке 4/20 и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

37. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: svetislav.popadic@jppeu.rs, факсом на број 035 627 512 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

38. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. Став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није отклонио.

39. Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева за заштиту права из претходне тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет до истека рока за подношење понуда.

40. Сходно члану 149.  ЗЈН у року од 5 дана од дана објављивања  одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка на Порталу јавних набавки, Понуђачи могу поднети захтев за заштиту права. Наручилац ће у року од 5 дана од дана пријема уредног захтева за заштиту права решењем усвојити захтев за заштиту права и доставити га понуђачу у року од 3 дана или у року од 5 дана  од дана пријема уредног захтева за заштиту права доставити Републичкој комисији одговор, у складу са чланом 153  став 1 ЗЈН.

41. Уколико решењем наручилац није усвојио све наводе захтева за заштиту права, подносилац захтева за заштиту права може писаним изјашњењем наставити поступак пред Републичком комисијом у року од 3 дана од дана пријема решења, о чему истовремено обавештава наручиоца у складу са чланом 153. Став 3 1 ЗЈН.

42.  Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда. Ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда такса износи 60.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке није већа од 60.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % ако је процењена вредност јавне набавке или понуђена цена понуђача којем је додељен уговор већа од 60.000.000 динара. Такса се уплаћује на рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права дато је на сајту Републичке комисије за заштиту права понуђача, на коме се налазе и инструкције за уплате таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства на девизни рачун Министарства финансија.

43. Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. ЗЈН.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: svetislav.popadic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

  - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  - 2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

|  | НАРУЧИЛАЦ | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
| Фирма: | ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА |  |
| Седиште: | Ресавица, Петра Жалца бр. 2. |  |
| Текући рачун (динарски): | 325-9500600002767-91 Војвођанска банка |  |
| Порески иден.број | 103084723 |  |
| Матични број: | 17507699 |  |
| Шифра делатности: | 0520 |  |
| Telefon: | 035/627-009 |  |
| телефакс: | 035/627-008 |  |
| E-mail: | svetislav.popadic@jppeu.rs |  |

На основу Позива за подношење понуде објављеног на Порталу јавних набавки дана 18.03.2020.год. и интернет страници www.jppeu.rs , доставља се:

Позиција из плана ЈН: 1.1.239

      - ПОНУДА БР. _______________   по јавној набавци бр. 4/20

#### Датум: ___.____. 2020. године

| Рб. | Ознака | Предмет набавке | Јед. мере | Кол. | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | TX9042.55.62 | Програмабилни контролер сензора TX9042 | ком | 1 |  |  |
| 2 | P5423.531 | Модул напајања за TX9042 | ком | 4 |  |  |
| 3 | P5423.508 | Струјна улазна картица за TX9042 | ком | 4 |  |  |
| 4 | P5423.509 | Напонска улазна картица за TX9042 | ком | 10 |  |  |
| 5 | TX2101.01 | Командни модул за Comander систем | ком | 1 |  |  |
| 6 | TX2102.01 | Терминал модул за Comander систем | ком | 1 |  |  |
| 7 | TX2141.301.01 | Струјна улазна картица за TX2100 | ком | 7 |  |  |
| 8 | TX2141.302.01 | Двострука струјна улазна картица за TX2100 | ком | 4 |  |  |
| 9 | TX2141.307.01 | Двострука Pt 100 улазна картица за TX2100 | ком | 2 |  |  |
| 10 | TX2141.604.01 | Релејна излазна картица за TX2100 | ком | 2 |  |  |
| 11 | TX2131 | Конвертор модул системa TX2100 | ком | 2 |  |  |
| 12 | P5423.504 | Батерија за TX9042 | ком | 10 |  |  |
| 13 | TX2121 | Изолациона батерија | ком | 2 |  |  |
| 14 | TX2122.56 | Једно портни појачавач сигнала | ком | 3 |  |  |
| 15 | TX2122.57 | Више портни појачавач сигнала | ком | 2 |  |  |
| 16 | S*401.0011 | Осигурач за командни модул TX2101 | ком | 5 |  |  |
| 17 | S*401.0042 | Осигурач за улазни модул TX2141.301.01 | ком | 10 |  |  |
| 18 | TX6649.106.101 | Ex напајање, 12V, 750 mA, 20 Ah, Ex ia I | ком | 1 |  |  |
| 19 | TX6661.101 | Четворо канални релејни везни члан | ком | 1 |  |  |
| 20 | TX6351.01i.11.201 | Sentro детектор за IR сензор | ком | 6 |  |  |
| 21 | TX6350.01.243 | IR сензор за метан (5%), Sentro детектор | ком | 2 |  |  |
| 22 | TX6350.01.257 | O2 сензор за Sentro детектор | ком | 1 |  |  |
| 23 | P5536.32 | Дисплеј за Sentro детектор | ком | 5 |  |  |
| 24 | P5536.31 | Sentro PCB-536.1 | ком | 2 |  |  |
| 25 | P5536.37 | Sentro детектор поклопац кућишта | ком | 5 |  |  |
| 26 | P5536.03 | Sentro детектор задња страна кућишта | ком | 5 |  |  |
| 27 | P5536.94 | Sentro детектор предња страна кућишта | ком | 5 |  |  |
| 28 | TX6114.02 | Детектор притиска | ком | 2 |  |  |
| 29 | P5555.13 | Резервни CH4 сензор за детектор STX3261 | ком | 3 |  |  |
| 30 | P5487.137 | Дисплеј за детектор TX6373, CO 0-250 ppm | ком | 3 |  |  |
| 31 | FX5-4AD-ADP | FX5 - додатни аналогни улазни модул | ком | 4 |  |  |
| 32 | ADROIT.8.150 | HMI SCADA Adroit 8,150 тачака скенирања | ком | 1 |  |  |
| 33 | S.N. | Репорт апликација | ком | 1 |  |  |
| 34 | S.N. | Лиценца ADROIT-AMA | ком | 1 |  |  |
| 35 | S.N. | PC радна станица ( DELL, HP ili Lenova) | ком | 1 |  |  |
| 36 | UPS1000 | UPS 1000 VA | ком | 1 |  |  |
| 37 | S.N. | Напајање за DELL PowerEdge R640 | ком | 1 |  |  |
| 38 | S.N. | Вентилатори за кућиште Dell PowerEdge R640 | ком | 5 |  |  |
| 39 | C01-3007-200 | Заменски сензорски кит + Teflon UV shield | ком | 2 |  |  |
| 40 | 490-0011-005 | DigiPID филтер за заштиту од продора воде | ком | 4 |  |  |
| 41 | IM73-22 Ex-R/24VAC | Релејни везни члан | ком | 10 |  |  |
| 42 | IM-12Ex-R | Релејни везни члан једноканални | ком | 10 |  |  |
| 43 | MB3170 | MOXA MGate MB3170 (RS 422/485) | ком | 1 |  |  |
| 44 | MB3270 | MOXA MGate MB3270 (RS 422/485) | ком | 1 |  |  |
| 45 | Nport 5232 | MOXA Nport 5232 конвертор (RS 422/485) | ком | 2 |  |  |
| 46 | MDR-40-24 | Напајање за DIN шину, 220V / 24 V DC | ком | 15 |  |  |
| 47 | MDR-40-12 | Напајање за DIN шину, 220V / 12 V DC | ком | 5 |  |  |
| 48 | S.N. | Детектор притиска индустријски опсег 350 bara | ком | 2 |  |  |
| 49 | S.N. | Finder релеј 220 V AC | ком | 15 |  |  |
| 50 | VTSB-401 | Резервна батерија за детектор Ventis PRO 5 | ком | 25 |  |  |
| 51 | 18109436 | Филтер за сензоре детектор Ventis PRO5 | ком | 50 |  |  |
| 52 | 17155304-N | Резервни IR CH4 сензор за детектор Ventis PRO5 | ком | 3 |  |  |
| 53 | 17155304-Y | Резервни O2 сензор за Ventir PRO5 *5 године | ком | 8 |  |  |
| 54 | 18106765 | Пумпа за узорковање за детектор MX6 | ком | 2 |  |  |
| 55 | 17058157 | Филтер за пумпу за детектор MX6 | ком | 20 |  |  |
| 56 | 18108033 | Боца са калибрационим гасом 100 ppm izobutilen | ком | 4 |  |  |
| 57 | 17130964 | Предња маска са тастатуром за детектор MX6 | ком | 40 |  |  |
| 58 | 17128265 | Филтер за детектор MX6 | ком | 30 |  |  |
| 59 | 17134495 | Резервни CH4 сензор за детектор MX4 | ком | 7 |  |  |
| 60 | 17124975-Q | Резервни CO2 сензор за детектор MX6 | ком | 1 |  |  |
| 61 | 17134461 | Резервни O2 сензор за детектор Ventis | ком | 4 |  |  |
| 62 | 17147653 | Предња маска са тастатуром за детектор MX4 | ком | 30 |  |  |
| 63 | 17134453-01 | Резервна батерија за детектор MX4 | ком | 30 |  |  |
| 64 | 17127556 | PCB сензорa за MX6 | ком | 5 |  |  |
| 65 | SKX 17/E01 | Разводна кутија SKX 17/E01 | ком | 2 |  |  |

УКУПНО: ___________________

(уписати валуту)

ПДВ: _____________________

(уписати валуту)

ЗА УПЛАТУ: ________________

(уписати валуту)

Понуду дајем:

(заокружити и податке уписати за а),б) или в)

а) самостално

б) са подизвођачем

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________ (навести назив и седиште свих понуђача из заједничке понуде)

| Рок испоруке за резервне делове и опрему: (не дужи од 45 дана од дана ступања уговора на снагу.) Рок испоруке за батерије: не дужи од 120 дана дана од дана ступања уговора на снагу ) | ____ дана од дана ступања уговора на снагу за рез.делове ____ дана од дана ступања уговора на снагу за батерије |
| --- | --- |
| Важност понуде:(не краћи од 60 дана од дана отварања понуде) | _____ дана од дана отварања понуде |
| Гарантни период зарез.делове и опрему: (не краћи од 24 месеци од дана испоруке робе ) Гарантни период за батерије: (не краћи од 12 месеци од дана испоруке робе ) | ___ месеци од дана испоруке робе за рез.дел. и опрему ____ месеци од дана испоруке робе за батерије |
| Место испоруке: | ДДП ЈППЕУ Ресавица – централни магацин (Incoterms 2010). |

Лице за контакт по овој понуди је: _____________________________________________

М.П.               Потпис одговорног лица понуда

(б)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача или име и презиме:

______________________________________________________________________

Седиште и адреса подизвођача:

______________________________________________________________________

Матични број подизвођача или ЈМБГ: ______________________________________________

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ): _________________________

Име особе за контакт: ___________________________________________________

Електронска адреса подизвођача (е-mail) : __________________________________

Телефон/Факс: _________________________________________________________

Проценат од укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу__________ %

Понуђач ће преко подизвођача извршити_____________________________________
________________________________________________________________________

(навести део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача)

Име и презиме одговорног  (овлашћеног) лица

_______________________________________________

Датум:_________________                                                     Потпис овлашћеног лица

М.П.

Место: _________________	_______________________

НАПОМЕНА:

Образац (б) ,,ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

(в)  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача или име и презиме:

______________________________________________________________________

Седиште и адреса понуђача:

______________________________________________________________________

Матични број понуђача или ЈМБГ:_________________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): _________________________

Име особе за контакт: ___________________________________________________

Електронска адреса понуђача (е-mail) : __________________________________

Телефон/Факс: _________________________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:

Име и презиме одговорног  (овлашћеног) лица

_______________________________________________

Датум:_________________                                                     Потпис овлашћеног лица

М.П.

Место: _________________	_______________________

НАПОМЕНА: Сви понуђачи учесници у заједничкој понуди одговарају неограничено солидарно према наручиоцу

Образац (в) ,,ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди

Овлашћење за попуну менице – Менично писмо

На  основу  Закона  о  меници  и  Одлуке  о  облику,  садржини  и  начину  коришћења јединствених  инструмената платног промета

ДУЖНИК:____________________________________ (назив и адреса)

МБ____________________________________

ПИБ: ____________________________________

ТЕКУЋИ РАЧУНИ  И НАЗИВ БАНАКА:  __________________________________________________

_________________________________________________

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: _________________________________________________                                                         (унети одговартајуће податке дужника – издаваоца менице)

ИЗДАЈЕ

ОВЛАШЋЕЊЕ - МЕНИЧНО ПИСМО

за корисника бланко сопствене менице

КОРИСНИК: Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља - Ресавица, (у даљем тексту: Поверилац)

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу број _________________

(унети серијски број менице), као средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде

поднете у поступку јавне набавке мале вредности добара број 4/20 –  “ Опрема и резервни делови за одржљвљње преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈППЕУ“ Овлашћујемо  Повериоца,  да  предату  меницу  може  попунити  у  износу            од____________________(словима:_____________________________________________динара),  без  протеста,  вансудски  у складу са важећим прописима, изврши наплату са свих рачуна Дужника код банака, а у корист Повериоца, уколико__________________________  (назив Дужника):

- понуду повуче пре истека рока њене важности,

- неочекивано измени дату понуду после отварања понуда,

- одбије да закључи Уговор према поднетој и прихваћеној понуди,

- не достави захтевано средство обезбеђења за добро извршење посла.

Издата бланко соло меница серијски број:___________може се поднети на наплату најкасније до  дана објављиваља Обавештења о додели Уговора или о обустави поступка по ЈНМВ 4/20 на Порталу јавних набавки.

Овим изричито и безусловно овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату –  плаћање изврше на  терет свих  наших рачуна, као и да  поднети  налог  за  наплату  заведу  у  редослед  чекања  у    случају  да  на   рачунима  уопште  нема  или  нема довољно средстава или због поштовања   приоритета у наплати  рачуна. Дужник се одриче права на повлачење овог  овлашћења,  на     стављање  приговора  на   задужење  и  на  сторнирање  задужења  по  овом  основу  за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступањеДужника, промена лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране овлашћеног лица за заступање Дужника  и других промена од значаја за правни промет.

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2(два ) истоветна примерка, од којих је 1(један) примерак за Повериоца, а 1(један) задржава Дужник.

________________________ МП ______________________________

(место и датум)                                      ( потпис одговорног лица)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: svetislav.popadic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

  - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

  - 3. УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75 . И 76. ЗЈН

На основу Члана 61. став 4. тачка 3. ЗЈН и Одлуке в.д. директора  ЈП ПЕУ Ресавица о покретању поступка јавне набавке број 1404 од 10.03.2020. године доноси се:

УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  ПО ОСНОВУ ЧЛАНА 75., 76. и 77. ЗЈН

Право учешћа имају правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. ЗЈН и додатне услове које је одредио Наручилац у складу са чланом 76. ЗЈН и конкурсном документацијом.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Ред. број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - Образац изјаве (страна 24 - 25 КД и страна 26 - 27 КД) . Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се изјаве и за чланове групе и подизвођаче и та изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | -Образац изјаве (страна 24 - 25 КД и страна 26 - 27 КД). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се изјаве и за чланове групе и подизвођаче и та изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. |
| 3. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - Образац изјаве (страна 24 - 25 КД и страна 26 - 27 КД). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се изјаве и за чланове групе и подизвођаче и та изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом . |
| 4. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. | - Образац изјаве (страна 24 - 25 КД и страна 26 - 27 КД). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се изјаве и за чланове групе и подизвођаче и та изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом . |
| 5. | да располаже неопходним пословним капацитетом: 1.)Да Понуђач достави оригинално ауторско писмо (овлашћење) од произвођача добра које је предмет ове Јавне набавке из чијег производног програма нуди Опрему и резервне делове за одржљвљње преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈППЕУ на меморандуму произвођача. | Као доказ доставити : Оригинално ауторско писмо (овлашћење) произвођача добра које је предмет ове Јавне набавке који је наведен на обрасцу понуде, на меморандуму произвођача са датумом издавања након објављивања Јавног позива на Порталу јавних набавки, са текстом и у форми достављеној у конкурсној документацији (образац на стр. 28) и име, адресу или е-маил адресу контакт особе за проверу веродостојности дате потврде. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача или са подизвођачима, доказе доставити за оног члана групе или подизвођача који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе или подизвођач испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају доказ доставити за те чланове или подизвођаче. |
| 6. | - да располаже довољним финансијским капацитетом: 1. Да је Понуђач у претходној пословној години (2019. год.), остварио пословне приходе минимум у вредности понуде без ПДВ-а. | 1.1. копија биланса успеха за 2019. год. и потврда АПР-а да је годишњи финансијски извештај усвојен тј. обрађен или финансијски извештај за статистичке потребе понуђача за 2018.год. усвојен тј. обрађен. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказе доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају тражени услов овај доказ доставити за те чланове. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 4 овог обрасца) и додатне услове (тачка 5 и 6 овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као најповољнија упутити позив да достави оригинал или оверену копију доказа о  испуњености тих услова.

Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора затражити од понуђача чија понуда буде оцењена као најповољнија да у одређеном примереном року, достави копију захтеваних доказа о испуњености обавезних услова (тачке од 1 до 3 овог обрасца), а може да затражи на увид оргинал или оверену копију свих или појединих доказа. Докази о испуњености обавезних услова (тачке 2 и 3 овог обрасца) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. Наручилац може да затражи доказе и од осталих понуђача. Наручилац неће затражити ове доказе уколико од истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки.

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави тражене доказе у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Ако понуђач има седиште у страној држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуда, због тога што до рока за подношење понуда нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, са прецизно наведеним доказом/има за које се прилаже изјава, дату под кривичном и материјалном одговорношћу,  оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе - члан 79. став 10. ЗЈН .

Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења одлуке, закључења уговора односно током важења уговора о јавној набавци  и да је документује на прописани начин.

Понуђач, подизвођач или члан групе понуђача није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. Понуђач је у обавези да  у понуди у слободној форми, на посебном листу или видном месту наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни да доставе доказе под бројем 1 до 3 (члан 75. став. 1. тачка 1,2 и 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача и доставе копију Решења о упису у Регистар. Наручилац ће приликом стручне оцене понуда извршити проверу Регистра понуђача на сајту Агенције за привредне регистре.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 68/2015)

Овим,  као овлашћено лице понуђача    ______________________________________

(назив понуђача)

Изјављујем под пуном моралном , материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне  услове прописане чл. 75. став 1. тачка 1, 2 и 4 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 68/2015) за учешће у поступку јавне набавке                            бр. 4/20  “ Опрема и резервни делови за одржљвљње преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈППЕУ“, у својству понуђача.

Услови из чл.75. ЗЈН су да:

- је понуђач регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар

- понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

- је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне средине и није му изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде

Обавезујемо се да ћемо на захтев наручиоца,  доставити копије доказа за испуњавање наведених услова и на позив наручиоца доставити на увид оригинал или оверене фотокопије свих или појединих документа којима се доказује испуњавање наведених обавезних услова по чл. 77. став 1. тачка 1, 2 и 4 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 68/2015), и то:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

Наведене доказе ћемо доставити у року који одреди наручилац а који не може бити краћи од пет дана од дана пријема писменог позива .

Место: ___________________       Понуђач:____________________________________

Датум: ___________________           М.П.  __________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуду даје група понуђача овај образац се копира у потребан број примерака и доставља за све чланове групе. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У случају да понуду подноси понуђач са подизвођачима овај образац изјаве потписује понуђач носилац понуде.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 68/2015)

Овим,  као овлашћено лице подизвођача ______________________________________

(назив подизвођача)

Изјављујем под пуном моралном , материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне  услове прописане чл. 75. . став 1. тачка 1, 2 и 4 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 68/2015) за учешће у поступку јавне набавке            бр. 4/20  “ Опрема и резервни делови за одржљвљње преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈППЕУ“, у својству подизвођача.

Услови из чл.75. ЗЈН су да :

- је подизвођач регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар

- подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

- је подизвођач измирио доспеле порезе ,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- је подизвођач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време подношења понуда

Обавезујемо се да ћемо на захтев наручиоца,  доставити копије доказа за испуњавање наведених услова и на позив наручиоца доставити на увид оригинал или оверене фотокопије свих или појединих документа којима се доказује испуњавање наведених обавезних услова по чл. 77. став 1. тачка 1, 2 и 4 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 68/2015) и то:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

Наведене доказе ћемо доставити у року који одреди наручилац а који не може бити краћи од пет дана од дана пријема писменог позива .

Место: ___________________

Подизвођач:____________________________________

Датум: ___________________           М.П.

НАПОМЕНА: У случају да понуду даје понуђач са подизвођачима овај образац се копира у потребан број примерака и доставља за све подизвођаче. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача и оверена печатом.

Signature &  stamp

(Ауторизација произвођача )

(на меморандуму произвођача)

Овлашћеном Лицу

Предмет: Јавна набавка Бр. 4/20

Поштовани господине,

Ми,  (навести назив и седиште произвођача)  као признати произвођачи производа  која је предмет ове јавне набавке  - “ Опрема и резервни делови за одржљвљње преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈППЕУ“, основан у (пуна адреса,  контакт, детаљи произвођача), неопозиво и искључиво овлашћујемо (име и пуна адреса понуђача) да понуди и евентуално потпише уговор за нас “ Опрема и резервни делови за одржљвљње преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈППЕУ “. Са овим писмом овлашћења ми, (навести назив и седиште произвођача)  потврђујемо нашу подршку овом пројекту, технички,  квалитетом, и роковима испоруке итд. за период трајања реализације уговора.

Датум……………………………………

Потпис и печат

___________________________________________________________________________

Attn: To whom it may concern

Subject:   Public teder (procurment)  No. 4/20 letter of authorization

Dear Sirs,

We, ………………………….  (indicate the name and address of the producer) as recognized producer of the equipment which is the subject of this public tender Equipment and spare parts for maintenance of portable detectors for measuring gas parameters in JPPEU  …………………………. (full business address and contact details), irrevocably exclusively authorize ………………………….  (name and full address of the company-bidder)  to offer and eventualy sign the contract for our products Equipment and spare parts for maintenance of portable detectors for measuring gas parameters in JPPEU Within this letter of authorization we, ………………………………………. (name and address of the producer) confirm our support to this project as technical, quality standard and delivery terms within the period of project performance.

Date…………………

Signature &  stamp

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: svetislav.popadic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 4. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Технички захтеви JН 1.1.239

1. Увод

У рудницима са подземном експлоатацијом угља, редован пратиоц радова је и појава метана, експлозивног и запаљивог гаса. Осим метана, и узвитлана угљена прашина, такође ствара експлозивну смешу.

Ради категоризација јамских просторија уређен  је: “Елаборатом о категоризацији и разврставању јамских рударскиг просторија по степену опасности од метан и угљене прашина” за јаме рудника у саставу Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља – Ресавица, који је израдио Рударски институт из Београда. Овим елаборатом категорисане су јаме по степену опасности као I или II.

Према одредбама важећих прописа, за јаме у којима постоји опасност од метана и угљене прашине, предвиђена је контрола концентрације метана и других гасно вентилационих параметара. У том смислу је неопходна употреба преносних-портабл детектора за детекцију експлозивних и отровних гасова и постављање стационарних детектора за контролу концентрације метана и других гасно вентилационих параметара.

2. Стационарни систем за детекцију и контролу концентрације метана и других гасно вентилационих параметара

“Систем за контролу гасно-вентилационих, пожарних и технолошких параметара у јами и технолошких параметара на површини у РМУ „Соко”, РМУ „Рембас“ и РЛ „Лубница“ је  реализован у два нивоа: опрема у јами и опрема на површини.

2.1. Технички опис јамског дела система

У јами су лоцирани програмабилни контролери сензора, УПС резервна напајања, релејни везни чланови и мерни уређаји – детектори, све у Ex ia I против експлозивној заштити.

Конверзију физичких мерних величина у електричне у јами обављају мерни претварачи – детектори производње фирме “ Trolex ”. Мерни уређаји су тако конструисани да мерење врше континуирано, а могу да раде и после нестанка електричне енергије аутоматским преласком на батеријско напајање из УПС извора напајања. Већина од ових детектора има напонски излазни сигнал, 400 mV до 2 V,  и локални дисплеј за очитавање тренутно измерене вредности мерног параметра.

Као контролери у јами користе се програмибилни контролери сензора ТX9042 капацитета до 8 канала и контролери ТX2100 капацитета до 240 канала, који су преко једне парице спојени на RS485 ModBus мрежу са површином. По једној RS485 ModBus линији је могуће повезати до 11 програмабилних контролера сензора, тип ТX9042, док за контролере ТX2100 не постоји ограничење.  Број RS485 ModBus линија није ограничен, свака захтева једну парицу и један канала на RS485 ModBus/LAN конвертору, тако да је теоретски минимални капацитет система нx11 [где је н- број расположивих ModBus канала на уграђеном конвертору]. У јами је предвиђена употреба и RS485 “репеатера” за обнављање RS485 сигнала. Они су постављени на сваких 1000 м цца (максимално предвиђено растојање произвођача опреме је 2000 м).

На површини су монтиране Еx баријере за раздвајање RS485 сигнала по свакој ModBus линији из јаме од опреме на површини.

2.2. Технички опис дела система на површини

За прикупљање аналогних/дигиталних сигнала употребљени су контролер: командер ТX2100 произвођача Trolex, програмабилни контролер сензора ТX9042 за мерење вибрација на вентилационом постројењу, који су намењени за рад у експлозивној атмосфери, као и индустријски PC, ED-A2.

Напајање је локално, преко AC/DC свич модула за напајање уз обезбеђено резервно напајање преко УПС’ева.

Конверзију физичких мерних величина у електричне, аналогне или дигиталне, обављају мерни претварачи различитих произвођача. Користе се мерни претварачи са струјним: 4 mA до 20 mA излазним сигналом; напонским излазним сигнал: 400 mV до 2 V; 0 V до 10 V и mV наизменичним напоном (за мерење вибрација); температурни Pt100 сензори и индуктивни сензори (за дигиталне улазе).

Комуникација са употребљеним контролерима се оставарује RS485 ModBus мрежом, којом се контролери из дела система на површини спајају преко одговарајућих RS485/LAN конвертора на сервер у диспечерском центру снештеном у сервер сали.

У сервер сали поред диспечерског центра осим RS485ModBus конвертора су инсталиране Еx баријере за раздвајање RS485 сигнала по свакој ModBuс линији из јаме од опреме на површини, као и радни и резервни сервер на којима је инсталирана сервер апликације ADROIT SCADA, која врши прикупљање свих података са контролера у јами и на површини и архивира податке у Microsoft SQL базу података. Такође у сервер сали је инсталирана и неопходна мрежна опрема, као и активне и пасивне компоненте оптичке мреже до извозног и ветреног окна. Поред сталног напајања, до сервер сале је обезбеђено и резервно напајање са агрегата главног вентилационог постројења.

У диспечерском центру су смештене две радне станице, које са сервера преузимају податке и омогућују праћење параметара у реалном времену. На радној станици РС-1 прате се: гасно вентилациони и пожарни параметри и подсистем за аларм и говорну комуникацију. На радној станици РС-2 прате се технолошки параметри рада уређаја у јами и на спољном погону.

Уз ове две радне станице, предвиђена је уградња и ПЦ рачунара који путем Опус апликације на серверу рачунара омогућује израду и преглед извештаја по свим измереним параметрима у јами.

3. Преносна-портабл опрема за детекцију експлозивних и отровних гасова

У јамама ЈППЕУ су у употреби три основна типа вишегасних портабл детектора:

- Ventis - МX4, конфигурисан за детекцију CH4, CO, O2

- MX6, конфигурисан за детекцију CH4, CO, O2, CO2 и SO2

- VentisPRO 5, конфигурисан за детекцију CH4, CO, O2 и CO2

Портабл детектор МX4, детектује метан у опсегу до 5% запремински, CO до 1000 ppm’a и O2 до 30% запремински. Детектор MX4 има опциону могућност уградње ручне пумпе за узорковање.

Портабл детектор МX6 може да детектује метан у опсегу до 5% запремински на каталитичком принципу, метан у опсегу до 100% запремински на инфра црвеном принципу, метан у опсегу до 100% LEL (5%) на инфра црвеном принципу, CO у опсегу до 1000 ppm’a,  CO у опсегу до 10000 ppm’a, CO2 у опсегу до 5% запремински, SO2 у опсегу до 30 ppm’a и O2 у опсегу до 30% запремински, ( у зависности од типа уграђених сензора). Детектор MX6 има опциону могућност уградње електричне пумпе за узорковање.

Портабл детектор VentiPRO 5 може да детектује метан у опсегу до 5% и метан у опсегу до 100% запремински на инфра црвеном принципу, CO у опсегу до 2000 ppm’a и CO2 у опсегу до 5% запремински, Детектор VentiPRO 5 има опциону могућност уградње електричне пумпе за узорковање.

Сви детектора поседују аутоматску калибрациону станицу, тип DS2, и пре сваке употребе портабл детектор се предходно тестира обављањем bump testa ( довођење познате концентрације калибрационог гаса која превазилази задату алармну концентрацију при којој детектор мора да активира звучни, светлосни и вибрирајући аларм за упозорење) на аутоматској калибрационој станици. Уколико детектор не прође предвиђен дневни тест на аутоматској калибрационој станици  није могуће активирати детектор, па самим тим ни његова употреба.

На калибрационим станицама, тип DS2, је као интервал за обавезну калибрацију предвиђен временски период од 7 дана, након кога се врши обавезна калибрација детектора.

Сва мерења које обаве портабл детектори, подаци о калибрацији и одржавању се меморишу у базу податак на сервер рачунару са којим су повезане калибрационе станице  DS2.

5. Техничка спецификација

Технички захтеви, са наведеним произвођачким шифрама (из каталошке документације производа) за поручивање су детаљно наведени у тексту испод:

5.1 Програмабилни контролер сензoра, без улазних модула

Програмибилни контролер сензора, тип ТX9042, произвођачка шифра: ТX9042.55.62.

- против експлозивна заштита Еx ia I (EEx ia I ATEX Group I),

- 4 улазних аналогних канала, могу да прихвате аналогни улазни сигнал 4 до 20 mA,

- 4 улазних дигиталних канала, могу да прихвате 8 дигиталних ON/OFF стања,

- 4 релејна излаза, са слободном конфигурацијом сваког појединачног релејног излаза,

- локални дисплеј, за очитавање измерене вредности, или стања дигиталних улаза,

- индикација стања сваког ( активан / није активан) појединачног релејног излаза,

- RS 485 порт за комуникацију са системом за прикупљање података, протокол Modbus,

- Data logging, са минимално 25000 очитавања по каналу,

- напон напајања 12 v dc, са извора својствене безбедности Еx ia I,

- монтажа у посебно метално адекватно кућиште.

5.2 Модул напајања за TX9042

Резервни модул напајања за Програмибилни контролер сензора, тип ТX9042, произвођачка шифра: P5423.531

5.3. Струјна улазна картица за TX9042

Резервна аналогна улазна струјна картица, произвођачка шифра: P5423.508.

- опсег улазне струје 4  дo 20 mA .

5.4. Напонска улазна картица за TX9042

Резервна аналогна напонска улазна картица, произвођачка шифра: P5423.509.

- опсег улазне струје 4  дo 20 mA .

5.5.Командни модул

Командни модул, тип ТX2100, произвођачка шифра: ТX2100.01

- против експлозивна заштита Еx ia I (EEx ia I ATEX Group I),

- Комуникацију преко Comand Busa са I/O терминал модула , са капацитетом до 960 I/O.

- Дистрибуцију напајања преко Comand Busa.

- Навигациони тастери преко којих корисник програмира функције:  карактеристике сигнала сензора, контролише излазе, data logging, дијагностику система

- Графички LCД:

- приказује улазни сигнал на дисплеју са избором форме приказа или тренда

- статус излаза

- меније програмирања

- LAN 1 порт података за локалну мрежу, за PC интерфејс и преузимање података.

- LAN 2 порт података, исти као ЛАН1, конектор на боку командног модула.

- напон напајања: 12 V DC.

5.6.Терминал модул за Comander систем

Tерминал модул за Comander систем, тип ТX2102, произвођачка шифра: ТX2102.01.

- против експлозивна заштита Еx ia I (EEx ia I ATEX Group I),

- задавање јединствене адресу од 1 до 30 преко DIP прекидача,

- обезбеђује смештај до 8 картица канала при било којој комбинацији I/O функција,

-  напајање терминал модула је дистрибуирано преко Comand Busa,

- директно повезивање на прикључним стезаљкама терминал модула: сензори, дигитални улази и релејни излази.

5.7. Струјна улазна картица за TX2100

Струјна улазна картица, тип TX2141.301, произвођачка шифра: TX2141.301.01

Опсег аналогног улаз. сигн.: 	4 до 20 mA,

Напајање сензора:		12 V,

Потрошња:			15 mA,

Мак. отпорност петље:	600 Ω.

5.8. Двострука струјна улазна картица за TX2100

Двострука струјна улазна картица, тип TX2141.303, произвођачка шифра: TX2141.303.01

Опсег аналогног улаз. сигн.: 	0.4 до 2 V,

Напајање сензора:		12 V,

Потрошња:			15 mA,

Мак. потрошња сензора:	100 mA,

Улазна импеданса:		≥10 KΩ

5.9. Двострука Pt 100 улазна картица за TX2100

Двострука Pt 100 улазна картица, тип TX2141.307, произвођачка шифра: TX2141.307.01

Улазни сигнал: 		Pt 100 елемент,

Потрошња:			15 mA,

5.10. Релејна излазна картица за TX2100

Релејна излазна картица, тип TX2141.604, произвођачка шифра: TX2141.604.01

Број релејних излаза: 		два независна релејна излаза, са безнапонским контактима релеја,

Потрошња картице:		30 mA,

Мак. напон контаката:		30 V,

Мак. струја контаката:		2 А.

5.11. Конвертор модул системa TX2100

Конвертор модул системa TX2100, произвођачка шифра:  TX2131

Конвертор модул је пасивни елемнт за спрезање Терминал модула преко CommandBus.

5.12. Батерија за TX9042

Батерија за сат реалног времена за контролер TX9042, произвођачка шифра: 10

5.13. Изолациона баријера

Једно портни изолатор, произвођачка шифра: TX2121.

- блок за раздвајање RS485 линије серијске комуникације,

- против експлозивна заштита Еx ia I (EEx ia I ATEX Group I),

- један улазни порт својствено не безбедан, један излазна порт својствено безбедан,

- напон напајања 12 V DC својствено не безбедан и 12 V DC својствено безбедан.

5.14. Једно портни појачавач сигнала RS 485 ModBus

Појачавач сигнала RS 485 ModBus, произвођачка шифра: TX2122.56.

- повећавање домета једне RS485 комуникационе линије, један порт,

- против експлозивна заштита Еx ia I (EEx ia I ATEX Group I),

- један улазни порт, три излазна порта,

- напон напајања 12 V DC,

- минимално растојање на које треба да се постави 1000 метара.

5.15. Више портни појачавач сигнала RS 485 ModBus

Појачавач сигнала RS 485 ModBus, произвођачка шифра: TX2122.57.

- повећавање домета једне RS485 комуникационе линије, три порта,

- против експлозивна заштита Еx ia I (EEx ia I ATEX Group I),

- један улазни порт, три излазна порта,

- напон напајања 12 V DC,

- минимално растојање на које треба да се постави 1000 метара.

5.16. Осигурач за командни модул  TX2101

Осигурач за командни модул  TX2101, произвођачка шифра: S*401.0011

5.17. Осигурач за улазни модул TX2141.301.01

Осигурач за улазни модул TX2141.301.01, произвођачка шифра: S*401.0042

5.18. Ex напајање, 12V, 750 mA, 20 Ah, Ex ia I

Ex напајање, 12V, 750 mA, 20 Ah, произвођачка шифра: TX6649.106.101

ТX6649 извор напајања конвертује ac напајања у стабилизован и регулисан извор напајања својствене безбедности за одобрене сензоре и електронски контролисане уређаје. Ово напајање обезбеђује напајање програмибилних контролера сензора тип ТX9042 и командер модула тип ТX2001.

Техничке карактеристике:

- излазни напон 12v dc,

- максимална струја 0.75А, са струјним ограничењем и заштитом од кратког споја,

- батерија 20 Аh,

- против експлозивна заштита Еx ia I (EEx ia I ATEX Group I),

- аналогни излазни сигнал, пропорционалан нивоу напуњености батерије,

- напон напајања 220 v аc,

5.19. Четворо канални релејни везни члан

Четворо канални релејни везни члан тип TX6661, , произвођачка шифра: TX6661.101

Намењен је за спрегу извршних функција (релејних излаза из програмабилног контролера сензора ТX9042 или командера ТX2100) из Ex I M1 са енергетским делом у Ex d против експлозивној заштити.

Техничке карактеристике:

- број релеја: 4,

- број контаката по релеју: један пар,

- прекидна моћ релеја: 5 A, 230 V AC,

- струја шпулне по релеју: 26 mA,

- температура радног окружења: -20 °C до 55 °C,

- влажност: до 95% RH,без кондезације,

- материјал кућишта: нерђајући челик.

5.20. Sentro детектор за IR сензор

Детектор метана на IR принципу, произвођачка шифра: TX6351.01i.11.201.

- контролна јединица за детекцију метана са замењивим калибрисаним улазним сензорким модулом,

- напон напајања: 12 V DC,

- потрошња: 80 mA,

- излазни сигнал: аналогни 0.4 до 2 V ,

- аутматско нулиранје и калибрација,

- два подесива алармна прага за уграђени визуелни аларм,

- температурни радни опсег: -20 °C дo 40 °C,

- влажност: до 90% RH без кондезације,

- степен заптивености: IP 65, упаз за гас P 54,

- против експлозивна заштита: EEx ia I Mа.

5.21. IR сензорски модул за метан до 5% - Sentro детектор

Резервни сензор за метан на IR принципу за стационарни детектор Сентро, произвођачка шифра: TX6350.01.243.

- принцип детекције:  IR,

- мерни опсег: 0 do 5% CH4.

5.22. O2 сензор за Sentro детектор

Резервни сензор за кисеоник на  за стационарни детектор Сентро, произвођачка шифра: TX6350.01.257.

- принцип детекције:  електро хемијски,

- мерни опсег: 0 do  25%  CО2.

5.23. Дисплеј за Sentro детектор

Резервни дисплеј за стационарни детектор Сентро, произвођачка шифра: P5536.32.

5.24. Sentro PCB-536.1

Резервни PCB за стационарни детектор Сентро, произвођачка шифра: P5536.31.

5.25. Поклопац кућишта за Sentro детектор

Резервни поклопац кућишта за стационарни детектор Сентро, произвођачка шифра: P5536.37.

5.26. Sentro детектор задња страна кућишта

Резервна задља страна кућишта за стационарни детектор Сентро, произвођачка шифра: P5536.03

5.27. Sentro детектор предња страна кућишта

Резервна предња страна кућишта за стационарни детектор Сентро, произвођачка шифра: P5536.94

5.28. Детектор притиска

Сензор за детекцију притиска, произвођачка шифра: ТX6114.01.11.61

- принцип детекције: пиезо електрични,

- опсег детекције: 0-350 bara,

- излазни сигнал: напонски 0.4 V дo 2 V,

- напајање: 6.5 V до 16.5V DC,

- потрошња: до 15 mA,

- температура радног окружења: -20 °C до 50 °C.

- релативна влажност: до 95% RH,

- заптивеност: IP 66,

- против експлозивна заштита: EEx ia I Mа.

5.29. Резервни CH4 сензор за детектор STX3261

Резервни сензор за стационарни детектор  STX3261, произвођачка шифра: P5555.13

- принцип детекције: каталитички,

- опсег детекције: 0 до 4 % CH4.

5.30. Дисплеј за детектор TX6373, CO 0-250 ppm

Резервни дисплеј за стационарни детектор TX6373, CO 0-250 ppm, произвођачка шифрa: P5487.137

5.31. Aналогни струјни улазни модул за FX5

Aналогни струјни улазни модул за PLC Mitshubishi, тип FX5U, за прихватање 4 струјних 4 до 20 mA сигнала, произвођачка ознака за поручивање: FX5-4AD-ADP

5.32. HMI SCADA Adroit 8,150 тачака скенирања

Софтвер HMI SCADA Adroit верзија 8, минимално 150 тачака скенирања

5.33. Репорт апликација

Апликација за израду извештаја која користи податке  из HMI SCADA Adroit 8, за генерисање извештаја путем локалне мреже или интернета, преко свих тренутно познатих web претраћивача: Internet Explorer 11, Opera, Chrome, Edge, Firefox, Safari,.., помоћу PC рачунара, таблета, мобилног телефона.

5.34. Лиценца ADROIT-AMA

Додатна АМА лиценца за постојећу  SCADA ADROIT 8.

5.35. PC радна станица ( DELL, HP ili Lenova)

PC радна станица ( DELL, HP ili Lenova) следећих минималних карактеристика:

- процесор: i5 CPU

- РАМ: 8 Gbytes

- HDD, SSD, 500 8 Gbytes

- Windows 10

- 21' монитор

5.36. UPS 1000 VA

UPS напајање за PC, снага 1000 VA , аутоматска регулација излазног напона

5.37. Напајање за DELL PowerEdge R640

Резервно напајање за сервер DELL PowerEdge R640

5.38. Вентилатори за кућиште Dell PowerEdge R640

Резервни  вентилатори за кућиште сервера Dell PowerEdge R640

5.39. Заменски сензорски кит + Teflon UV shield

Заменски сензорски кит + Teflon UV shield, за стационарни PID детектор за детекцију DMS, произвођачка шифра: C01-3007-200

5.40. DigiPID филтер за заштиту од продора воде

DigiPID филтер за заштиту од продора воде, за стационарни PID детектор за детекцију DMS, произвођачка шифра: 490-0011-005

5.41. Релејни везни члан

Релејни везни члан за уградњу у непропаљиво кућиште Ex d склопника, обезбеђује својствено безбедан ON/OFF Ex ia сигнал о ON/OFF стању склопника, произвођачка шифра: IM73-22Ex-R/24VUC

-   тип улазног сигнала: ON/OFF стање,

-   тип излазног сигнала: дигитални излазни сигнал Еx ia,

-   номинални напон напајања: 24 V DC,

-   против експлозивна заштита: Еx ia, ATEX сертификат.

5.42. Релејни везни члан једноканални

Релејни везни члан за уградњу у непропаљиво кућиште Ex d склопника, који улазни својствено сигуран сигнал конвертује у ON/OFF за управљање склопником, произвођачка шифра: IM-12Ex-R

-   тип улазног сигнала: дигитални излазни сигнал Еx ia,

-   тип излазног сигнала: ON/OFF стање ,

-   номинални напон напајања: 24 V DC,

-   против експлозивна заштита: Еx ia, ATEX сертификат.

5.43. MOXA MGate MB3170 (RS 422/485)

MOXA једно канални MGate MB3170 конвертор ModBus TCP на RS 422/485 или сличан, напон напајања 24 V DC

5.44. MOXA MGate MB3270 (RS 422/485)

MOXA дво канални MGate MB3270 конвертор ModBus TCP на RS 422/485 или сличан, напон напајања 24 V DC

5.45. MOXA Nport  5232 конвертор

MOXA Nport  5232 конвертор RS 422/485 или сличан, напон напајања 24 V DC

5.46. Напајање за DIN шину, 220V / 24 V DC

Напајање за DIN шину, 220V / 24 V DC, произвођачка шифра: MDR-40-24

5.47. Напајање за DIN шину, 220V / 12 V DC

Напајање за DIN шину, 220V / 12 V DC, произвођачка шифра: MDR-40-12

5.48. Сензор притиска

Сензор притиска погодан за окружења са јаким електро магнетним окружењем.

- напон напајања: 8 V до 24 V DC,са заштитом од погрешне поларизације,

- излаз: струјни 4 до 20 mA,

- опсег мерења: о до 20 бара,

- прекидни притисак: мин  x 1.8 мерног опсега,

- конектор: М12,

- заптивеност: IP 66.

5.49 Finder релеј, напон шпулне 220 V AC

5.50. Резервна батерија за портаб гас детектор Ventis PRO 5

Резервна батерија за портаб гас детектор Ventis PRO 5, произвођачка шифра: VTSB-401

5.51. Филтер за сензоре детектор Ventis PRO5

Филтер за сензоре детектор Ventis PRO5, произвођачка шифра: 18109436

5.52. Резервни IR CH4 сензор за детектор Ventis PRO5

Резервни IR CH4 сензор за детектор Ventis PRO5, произвођачка шифра: 17155304-N

5.53. Резервни O2 сензор за Ventir PRO5 *5 године

Резервни O2 сензор за Ventir PRO5 *5 године, произвођачка шифра: 17155304-Y

5.54. Пумпа за узорковање за детектор MX6

Пумпа за узорковање за детектор MX6, произвођачка шифра: 18106765

5.55. Филтер за пумпу за детектор MX6

Филтер за пумпу за детектор MX6, произвођачка шифра: 17058157

5.56. Боца са калибрационим гасом 100 ppm izobutilen

Боца са калибрационим гасом 100 ppm izobutilen, произвођачка шифра: 18108033

5.57. Предња маска са тастатуром за детектор MX6

Предња маска са тастатуром за детектор MX6, произвођачка шифра: 17130964

5.58. Филтер за детектор MX6

Филтер за детектор MX6, произвођачка шифра: 17128265

5.59. Резервни CH4 сензор за детектор MX4

Резервни CH4 сензор за детектор MX4, произвођачка шифра: 17134495

5.60. Резервни CO2 сензор за детектор MX6

Резервни CO2 сензор за детектор MX6, произвођачка шифра: 17124975-Q

Гарантни период за испоручене резервне делове и опрему : 2 године, осим за батерије 1 година.

Понуђач је у обавези да за опрему у против експлозивној заштити достави оригинално Ауторизационо писмо, којим га произвођач овлашћује да у његово име нуди предметне резервне делове, имајући у виду да се исти уграђују у опрему која је сертификована као против експлозивно заштићена, а да је за очување против експлозивне заштите неопходна уградња искључиво оригиналних резервних делова.

Приликом испоруке понуђач је у обавези да достави:

1.  Изјаву о усаглашености EC, којом потврђује испуњавање услова захтева Директива EU за против експлозивну заштиту.

2. Оригинални контролни лист од стране произвођача за испоручене резервне делове.

НАПОМЕНА: Понуђач мора оверити техничку спецификацију потписом и печатом.

Место:____________________         Понуђач:_______________________________

Датум :  _______________________          М.П

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail:.svetislav.popadic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 5. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА За понуду бр. _____________ од ___. ___. ______. год.

| Позиција | Јед. мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Трошкови који чине јединичну цену без ПДВ-а | Износ ПДВ-а на јед. цену | Количина | Укупна вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а на укупну вредност | Укупна вредност + ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Трошкови основног материјала | Трошкови превоза | Остали трошкови | Стопа ПДВ-а на јед. Цену |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Програмабилни контролер сензора TX9042 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Модул напајања за TX9042 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Струјна улазна картица за TX9042 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Напонска улазна картица за TX9042 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Командни модул за Comander систем | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Терминал модул за Comander систем | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Струјна улазна картица за TX2100 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Двострука струјна улазна картица за TX2100 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Двострука Pt 100 улазна картица за TX2100 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Релејна излазна картица за TX2100 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Конвертор модул системa TX2100 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Батерија за TX9042 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Изолациона батерија | ком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Једно портни појачавач сигнала | ком |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Више портни појачавач сигнала | ком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Осигурач за командни модул TX2101 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Осигурач за улазни модул TX2141.301.01 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Ex напајање, 12V, 750 mA, 20 Ah, Ex ia I | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Четворо канални релејни везни члан | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Sentro детектор за IR сензор | ком |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| IR сензор за метан (5%), Sentro детектор | ком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| O2 сензор за Sentro детектор | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Дисплеј за Sentro детектор | ком |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Sentro PCB-536.1 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Sentro детектор поклопац кућишта | ком |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Sentro детектор задња страна кућишта | ком |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Sentro детектор предња страна кућишта | ком |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Детектор притиска | ком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Резервни CH4 сензор за детектор STX3261 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Дисплеј за детектор TX6373, CO 0-250 ppm | ком |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| FX5 - додатни аналогни улазни модул | ком |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| HMI SCADA Adroit 8,150 тачака скенирања | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Репорт апликација | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Лиценца ADROIT-AMA | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| PC радна станица ( DELL, HP ili Lenova) | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| UPS 1000 VA | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Напајање за DELL PowerEdge R640 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Вентилатори за кућиште Dell PowerEdge R640 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Заменски сензорски кит + Teflon UV shield | ком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| DigiPID филтер за заштиту од продора воде | ком |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Релејни везни члан | ком |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Релејни везни члан једноканални | ком |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| MOXA MGate MB3170 (RS 422/485) | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| MOXA MGate MB3270 (RS 422/485) | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| MOXA Nport 5232 конвертор (RS 422/485) | ком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Напајање за DIN шину, 220V / 24 V DC | ком |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Напајање за DIN шину, 220V / 12 V DC | ком |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Детектор притиска индустријски опсег 350 bara | ком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Finder релеј 220 V AC | ком |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Резервна батерија за детектор Ventis PRO 5 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| Филтер за сензоре детектор Ventis PRO5 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |
| Резервни IR CH4 сензор за детектор Ventis PRO5 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Резервни O2 сензор за Ventir PRO5 *5 године | ком |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| Пумпа за узорковање за детектор MX6 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Филтер за пумпу за детектор MX6 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Боца са калибрационим гасом 100 ppm izobutilen | ком |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Предња маска са тастатуром за детектор MX6 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| Филтер за детектор MX6 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Резервни CH4 сензор за детектор MX4 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |
| Резервни CO2 сензор за детектор MX6 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Резервни O2 сензор за детектор Ventis | ком |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| Предња маска са тастатуром за детектор MX4 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Резервна батерија за детектор MX4 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| PCB сензорa за MX6 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Разводна кутија SKX 17/E01 | ком |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |

Место ________________                                                                    М.П.                                                              Потпис овлашћеног лица понуђача

Датум ________                                                                                                                                                         ______________________________

НАПОМЕНА: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити , потписати и печатом оверити образац структуре цене.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и у колони 1. обрасца структуре цене;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и у колони 1. обрасца структуре цене;

- у колони 5., 6., 7. уписати колико износе поједини трошкови у структури цене из колоне 3., и то: 5) трошкови основног материјала тј. добра које је премет набавке за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене, 6) трошкови превоза 7) остали трошкови,

- у колони 8. уписати стопу ПДВ-а која се примењује на добра која су предмет набавке;

- у колони 9. уписати износ ПДВ-а на јединичну цену из колоне 3.;

- у колони 11. уписати укупну вредност без ПДВ-а за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене и то тако што ће се помножити цена из колоне 3. и количина наведена у колони 10.;

- у колони 12. уписати износ обрачунатог ПДВ-а на укупну вредност из колоне 11.  за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене;

- у колони 13. уписати укупну вредност са ПДВ-ом за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене коштања и то тако што ће се помножити цена из колоне 4. и количина наведена у колони 10.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: svetislav.popadic@jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 6. Образац изјаве о  гаранцијама

Назив понуђача:____________________________________________________________

Седиште и адреса:__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон/ Фаx:_____________________________________________________________

Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља

Ресавица, Петра Жалца бр. 2

ПРЕДМЕТ: Изјава о  гаранцијама

Овим као учесник у  поступку јавне набавке мале вредности, по Вашем позиву за прикупљање понуда  објављеном на Порталу јавних набавки и сајту ЈП ПЕУ Ресавица – www.jppeu.rs, изјављујемо следеће:

  - Гарантујемо Вам за добра која нудимо да ће бити испоручена у одговарајућем квалитету по прописима за добра која су предмет јавне набавке и у складу са техничком документацијом.

  - Гарантујемо Вам непромењивост цене наведене у понуди,

  - Гарантујемо Вам  испоруку добара и то по динамици и у року који смо навели.

  - Као минимум Вашег финансијског обезбеђења за добро извршење посла достављамо:бланко соло меницу са меничним овлашћењем  у висини 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а, са роком важења од 30 дана од дана истека рока за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.У случају доделе Уговора, у року који нам Ви одредите а пре потписивања Уговора обавезујемо се да ћемо доставити бланко соло меницу са меничним овлашћењем .

У ______________, дана:________2020. год.

М.П.        Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ову изјава се  доставља у складу са обавезама чланова групе дефинисаним у Споразуму; у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставља наосилац понуде.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: svetislav.popadic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

| ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова |
| --- |
| Р.Б. | СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ | ИЗНОС У ДИНАРИМА БЕЗ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| Укупан износ трошкова без пореза на додату вредност |  |
| Укупан износ трошкова са порезом на додату вредност |  |
| Датум:______________ | Потписи одговорних лица и печати: _________________________________ Понуђач који наступа самостално _________________________________ Подизвођач/Члан групе понуђача __________________________________ Подизвођач/Члан групе понуђача _________________________________ Подизвођач/Члан групе понуђача |

Понуђач се изјашњава за повраћај наведених трошкова       ДА        НЕ

(заокружити понуђено да или не)

Место и датум:                                              Потпис овлашћеног лица

________________                     МП                  ___________________________

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: svetislav.popadic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Назив понуђача:________________________________________________________

Седиште и адреса:__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон/ Фаx:_____________________________________________________________

Изјава о независној понуди

Овим неопозиво, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

изјављујемо да смо понуду у јавној набавци 4/20 поднели независно,

без договора са другим понуђачима или заинтересованим

лицима.

У __________________

Дана: _____________2020. год.                           Потпис овлашћеног    лица

______________________

МП

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ову изјава се  достављаза сваког учесника из групе;

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет набавке:

“ Опрема и резервни делови за одржљвљње преносних детектора за мерење     гасних параметара у ЈППЕУ“

9. Модел  уговора

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

закључен између:

1.Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица, ул. Петра Жалца бр. 2, мат.бр.17507699, ПИБ: 103084723, текући рачун бр. 325-9500600002767-91 које заступа в.д. директора Марко Вуковић, дипл.инж.руд. (у даљем тексту: "Купац")  и

2._______________________________________________________________________, 	мат.бр.____________, ПИБ:_____________,текући рачун бр.__________________, кога 	заступа директор _________________________________ (у даљем тексту: "Продавац")

*_______________________________________________________________________, 	мат.бр.____________, ПИБ:_____________,текући рачун бр.__________________, кога 	заступа директор _________________________________

_______________________________________________________________________, 	мат.бр.____________, ПИБ:_____________,текући рачун бр.__________________, кога 	заступа директор _________________________________

(у даљем тексту: "Продавац"), које, према правном акту о заједничком извршењу посла између носиоца и чланова групе број _______ од _______________ године, у предмету закључења овог Уговора заступа _______________, _______________________________________.

* НАПОМЕНА НАРУЧИОЦА: У случају заједничке понуде овде навести све чланове  групе понуђача и тражене податке

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Купац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ( ''Сл.гласник РС'' број 124/12, 14/15, 68/15), Одлуком бр. 1404 од 10.03.2020.године покренуо поступак јавне набавке број 4/20 '“ Опрема и резервни делови за одржавање преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈП ПЕУ“

- да је Продавац доставио Понуду бр. ______ од _____________. године која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

- да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог уговора;

- да је Купац у складу са ЗЈН на основу понуде Продавца донео Одлуку о додели уговора број _____ од ________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је купопродаја опреме и резервних делови за одржавање преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈП ПЕУ.

Продавац се обавезује да, у периоду укупног рока испоруке из члана 6. овог уговора, добра из става 1. овог члана испоручи уговореног квалитета, у свему према својој понуди број ___________ од __________________. године, техничкој спецификацији из конкурсне документације, важећим прописима, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту добара.

ЦЕНА

Члан 3.

Продавац се обавезује да испоручи Купцу  опрему и резервне  делове за одржавање преносних детектора за мерење гасних параметара у ЈП ПЕУ, у свему према техничкој спецификацији из конкурсне документације, спецификацији и ценама датим у понуди Продавца број ________ од ________. године, и то:

| Рб. | Ознака | Предмет набавке | Јед. мере | Кол. | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 1 | TX9042.55.62 | Програмабилни контролер сензора TX9042 | ком | 1 |  |  |
| 2 | P5423.531 | Модул напајања за TX9042 | ком | 4 |  |  |
| 3 | P5423.508 | Струјна улазна картица за TX9042 | ком | 4 |  |  |
| 4 | P5423.509 | Напонска улазна картица за TX9042 | ком | 10 |  |  |
| 5 | TX2101.01 | Командни модул за Comander систем | ком | 1 |  |  |
| 6 | TX2102.01 | Терминал модул за Comander систем | ком | 1 |  |  |
| 7 | TX2141.301.01 | Струјна улазна картица за TX2100 | ком | 7 |  |  |
| 8 | TX2141.302.01 | Двострука струјна улазна картица за TX2100 | ком | 4 |  |  |
| 9 | TX2141.307.01 | Двострука Pt 100 улазна картица за TX2100 | ком | 2 |  |  |
| 10 | TX2141.604.01 | Релејна излазна картица за TX2100 | ком | 2 |  |  |
| 11 | TX2131 | Конвертор модул системa TX2100 | ком | 2 |  |  |
| 12 | P5423.504 | Батерија за TX9042 | ком | 10 |  |  |
| 13 | TX2121 | Изолациона батерија | ком | 2 |  |  |
| 14 | TX2122.56 | Једно портни појачавач сигнала | ком | 3 |  |  |
| 15 | TX2122.57 | Више портни појачавач сигнала | ком | 2 |  |  |
| 16 | S*401.0011 | Осигурач за командни модул TX2101 | ком | 5 |  |  |
| 17 | S*401.0042 | Осигурач за улазни модул TX2141.301.01 | ком | 10 |  |  |
| 18 | TX6649.106.101 | Ex напајање, 12V, 750 mA, 20 Ah, Ex ia I | ком | 1 |  |  |
| 19 | TX6661.101 | Четворо канални релејни везни члан | ком | 1 |  |  |
| 20 | TX6351.01i.11.201 | Sentro детектор за IR сензор | ком | 6 |  |  |
| 21 | TX6350.01.243 | IR сензор за метан (5%), Sentro детектор | ком | 2 |  |  |
| 22 | TX6350.01.257 | O2 сензор за Sentro детектор | ком | 1 |  |  |
| 23 | P5536.32 | Дисплеј за Sentro детектор | ком | 5 |  |  |
| 24 | P5536.31 | Sentro PCB-536.1 | ком | 2 |  |  |
| 25 | P5536.37 | Sentro детектор поклопац кућишта | ком | 5 |  |  |
| 26 | P5536.03 | Sentro детектор задња страна кућишта | ком | 5 |  |  |
| 27 | P5536.94 | Sentro детектор предња страна кућишта | ком | 5 |  |  |
| 28 | TX6114.02 | Детектор притиска | ком | 2 |  |  |
| 29 | P5555.13 | Резервни CH4 сензор за детектор STX3261 | ком | 3 |  |  |
| 30 | P5487.137 | Дисплеј за детектор TX6373, CO 0-250 ppm | ком | 3 |  |  |
| 31 | FX5-4AD-ADP | FX5 - додатни аналогни улазни модул | ком | 4 |  |  |
| 32 | ADROIT.8.150 | HMI SCADA Adroit 8,150 тачака скенирања | ком | 1 |  |  |
| 33 | S.N. | Репорт апликација | ком | 1 |  |  |
| 34 | S.N. | Лиценца ADROIT-AMA | ком | 1 |  |  |
| 35 | S.N. | PC радна станица ( DELL, HP ili Lenova) | ком | 1 |  |  |
| 36 | UPS1000 | UPS 1000 VA | ком | 1 |  |  |
| 37 | S.N. | Напајање за DELL PowerEdge R640 | ком | 1 |  |  |
| 38 | S.N. | Вентилатори за кућиште Dell PowerEdge R640 | ком | 5 |  |  |
| 39 | C01-3007-200 | Заменски сензорски кит + Teflon UV shield | ком | 2 |  |  |
| 40 | 490-0011-005 | DigiPID филтер за заштиту од продора воде | ком | 4 |  |  |
| 41 | IM73-22 Ex-R/24VAC | Релејни везни члан | ком | 10 |  |  |
| 42 | IM-12Ex-R | Релејни везни члан једноканални | ком | 10 |  |  |
| 43 | MB3170 | MOXA MGate MB3170 (RS 422/485) | ком | 1 |  |  |
| 44 | MB3270 | MOXA MGate MB3270 (RS 422/485) | ком | 1 |  |  |
| 45 | Nport 5232 | MOXA Nport 5232 конвертор (RS 422/485) | ком | 2 |  |  |
| 46 | MDR-40-24 | Напајање за DIN шину, 220V / 24 V DC | ком | 15 |  |  |
| 47 | MDR-40-12 | Напајање за DIN шину, 220V / 12 V DC | ком | 5 |  |  |
| 48 | S.N. | Детектор притиска индустријски опсег 350 bara | ком | 2 |  |  |
| 49 | S.N. | Finder релеј 220 V AC | ком | 15 |  |  |
| 50 | VTSB-401 | Резервна батерија за детектор Ventis PRO 5 | ком | 25 |  |  |
| 51 | 18109436 | Филтер за сензоре детектор Ventis PRO5 | ком | 50 |  |  |
| 52 | 17155304-N | Резервни IR CH4 сензор за детектор Ventis PRO5 | ком | 3 |  |  |
| 53 | 17155304-Y | Резервни O2 сензор за Ventir PRO5 *5 године | ком | 8 |  |  |
| 54 | 18106765 | Пумпа за узорковање за детектор MX6 | ком | 2 |  |  |
| 55 | 17058157 | Филтер за пумпу за детектор MX6 | ком | 20 |  |  |
| 56 | 18108033 | Боца са калибрационим гасом 100 ppm izobutilen | ком | 4 |  |  |
| 57 | 17130964 | Предња маска са тастатуром за детектор MX6 | ком | 40 |  |  |
| 58 | 17128265 | Филтер за детектор MX6 | ком | 30 |  |  |
| 59 | 17134495 | Резервни CH4 сензор за детектор MX4 | ком | 7 |  |  |
| 60 | 17124975-Q | Резервни CO2 сензор за детектор MX6 | ком | 1 |  |  |
| 61 | 17134461 | Резервни O2 сензор за детектор Ventis | ком | 4 |  |  |
| 62 | 17147653 | Предња маска са тастатуром за детектор MX4 | ком | 30 |  |  |
| 63 | 17134453-01 | Резервна батерија за детектор MX4 | ком | 30 |  |  |
| 64 | 17127556 | PCB сензорa за MX6 | ком | 5 |  |  |
| 65 | SKX 17/E01 | Разводна кутија SKX 17/E01 | ком | 2 |  |  |

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи _________________ динара/евра.

ПДВ износи _________________ динара/евра.

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи _________________ динара/евра.

Уколико је понуда дата у еврима цена ћа се обрачунавати у динарској противвредности по средњем курсу Народне Банке Србије важећем на дан испоруке робе.

Продавац гарантује  непроменљивост цене до коначне реализације уговора.

Уговорне стане сагласно констатују да су уговореном ценом из овог члана обухваћени  сви трошкови које поводом извршења овог Уговора има Продавац.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Купац се обавезује да по извршеној испоруци уговорених добара исплати Продавцу вредност стварно испоручених добара са ПДВ-ом, на основу фактуре Продавца, по уговореним јединичним ценама,  у року до 45 (четрдесетпет) дана од дана:

- доставе и евидентирања фактуре на архиви Купца и њене овере потписом од стране овлашћеног лица Купца.

Продавац се обавезује да, као услов за плаћање од стране Купца, уз испостављену фактуру достави Купцу записник о примопредаји добара потписан од стране овлашћених лица Купца без примедби.

Плаћање ће се вршити у динарима. Уколико је фактура у еврима, плаћање ће се вршити у динарима, у динарској противвредности по средњем курсу Народне Банке Србије важећем на дан  испоруке робе.

*	На основу правног акт о заједничком извршењу посла између носиоца и чланова групе број _________ од _______________.године фактуре ће Купцу достављати _________________________________.

Купац се обавезује да плаћање по фактурама врши Продавцу, на текући рачун _______

__________________ број  ________________________.

* НАПОМЕНА НАРУЧИОЦА: У случају заједничке понуде навести тражене податке

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

Продавац се обавезује да при закључењу уговора достави средство финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза:

-бланко сопствену меницу, оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (''Службени гласник РС'' бр. 56/2011, 80/2015,76/2016,82/2017);

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору, са роком важења од 30 дана од дана истека рока за испуњење обавезе Продавца која је предмет обезбеђења,  с тим да евентуални продужетак рока извршења уговорних обавеза има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења;

- Потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Продавца, оверен печатом банке са датумом овере.

Купац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза у случају да Продавац не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен овим Уговором.

ОБИМ , ДИНАМИКА И МЕСТО ИСПОРУКЕ

Члан 6.

Продавац се обавезује да уговорена добра испоручи Купцу и то:

- резервне делове и опрему  најкасније у року од __ (________) дана од дана ступања овог уговора на снагу,

- батерије најкасније у року од __ (________) дана од дана ступања овог уговора на снагу.

Место и паритет испоруке: ДДП ЈП ПЕУ Ресавица – централни магацин (Incoterms 2010).

Приликом испоруке Продавац је у обавези да Купцу достави:

- изјаву о усаглашености EC, којом потврђује испуњавање услова захтева Директива EU за против експлозивну заштиту и

- оригинални контролни лист од стране произвођача за испоручене резервне делове.

оригинални контролни лист од стране произвођача за испоручене резервне делове.

*	На основу ______________________________ (правни акт о заједничком извршењу посла између носиоца и чланова групе):

-члан групе ______________________________ ће извршити испоруку следећих добара  _____________________________;

-члан групе ______________________________ ће извршити испоруку следећих добара  _____________________________;

-члан групе ______________________________ ће извршити испоруку следећих добара  _____________________________;

НАПОМЕНА НАРУЧИОЦА: У случају заједничке понуде навести тражене податке.

Члан 7.

Продавац ће извршење предметне јавне набавке 4/20 извршити:

а) самостално,

б) са следећим понуђачима:

_____________________________________________________________________, 	мат.бр.____________, ПИБ:_____________,текући рачун бр.__________________,

_____________________________________________________________________, 	мат.бр.____________, ПИБ:_____________,текући рачун бр.__________________,

в) преко подизвођача:

___________________________, мат.бр.____________, ПИБ:_____________, и то ___ % укупне вредности јавне набавке.

___________________________, мат.бр.____________, ПИБ:_____________, и то ___ % укупне вредности јавне набавке.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

Уколико Продавац својом кривицом не изврши испоруку уговорених добара у уговореном року из чл.6. овог Уговора платиће Купцу на име уговорене казне износ од 0,5% од уговорене вредности добара која касне са испоруком, за сваки дан закашњења односно прекорачења рока, а највише до 10% од укупно уговорене цене добара (са ПДВ-ом).

Купац има право да наплати уговорну казну без сагласности Продавца умањењем износа за уплату по фактури испостављеној од стране Продавца.

Купац је овлашћен да у случају доцње Продавца у испоруци уговорених добара наплати меницу  за добро извршење посла и да евентуалну разлику до пуног износа штете настале због закашњења Продавца са испоруком уговорених добара наплати по правилима Закона о облигационим односима.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ И РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 9.

Продавац је обавезан да уговорена добра испоручи уговореног квалитета и карактеристика из техничке спецификације и конкурсне  документације јавне набавке  број  4/20, која чини саставни део  овог Уговора.

Примопредају уговорених добара врше представници уговорних страна који записнички констатуји испоруку уговорених добара према захтевима из техничке спецификације из става 1.овог члана.

Сматраће се да је Продавац испоручио уговорена добра даном потписивања записника о примопредаји од стране овлашћених представника Купца без примедби.

Члан 10.

Приликом примопредаје, Купац  је дужан да испоручена добра на  уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима писаним путем одмах саопшти Продавцу.

Купац задржава право да приликом примопредаје добара, иста провери и врати, уколико се покаже да не одговарају уговореном квалитету.

У случају из става 2. овог члана Купац има право да захтева од Продавца да му преда друго добро без недостатака (испуњење уговора).

Ако Купац не добије испуњење уговора у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за испуњење уговора из претходног става овог члана, Купац има право да раскине уговор и има право да од Продавца захтева накнаду штете, настале због неотклањања недостатака у остављеном року, по правилима Закона о облигационом односима.

Члан 11.

Гарантни рок за испоручена добра износи: за резервне делове и опрему __ (_______) ______ од дана испоруке и за батерије __ (_______) ______ од дана испоруке  (датум потписивања примопредајног записника без примедби овлашћених лица Купца).

За све недостатке или скривене мане, које се јаве у току трајања гаранције, рекламација се подноси Продавцу ради њиховог отклањања, а наведене мане Продавац је обавезан да отклони у року од 5 (пет) дана од дана пријема рекламације.

Трајање гарантног рока из става 1. овог уговора, продужава се за време нефункционисања добра и отклањања рекламације.

У случају да Продавац  не отклони недостатке у року из става 2. овог члана, Купац има право да  раскине овај уговор и има право да од Продавца захтева накнаду штете, настале због неотклањања недостатака у остављеном року, по правилима Закона о облигационом односима.

ВИША СИЛА

Члан 12.

За потребе овог уговора случајем више силе на страни Продавца, односно на страни Купца, сматраће се догађај који је ван контроле Продавца, односно Купца и који ни са највећом пажњом доброг привредника није могао да се предвиди и није могао да се избегне разумном радњом, а није у питању кривица или нехат или пропуштање дужне пажње од стране Продавца, односно Купца.

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење обавеза, али искључује штрајк радно ангажованих лица од стране Продавца односно Купца, односно произвођача.

Продавац је дужан да истог дана када је у складу са ставом 1. и 2. овог члана наступио случај више силе на страни Продавца, о наступању више силе писаним путем извести Купца и настави са извршењем својих обавеза по овом уговору све док је то разумно могуће и обавезан је да тражи све разумне алтернативне начине за извршење тако да не буду ометани догађајем више силе, у противном Купац има право да простом писаном изјавом достављеном Продавцу раскине овај уговор и наплати гаранцију за добро извршење посла из члана 5. овог уговора.

Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступање околности из става 1. овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не  спречава слање таквог обавештења.

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих околности.

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 30 (тридесет) дана свака од уговорних страна  задржава право да раскине овај уговор.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 13.

Купац може путем писаног обавештења које ће упутити  Продавцу раскинути овај Уговор и то:

1.ако Продавац  не изврши испоруку добара у целости као и ако  не врши испоруку добара у складу са уговореним роком или из неоправданих разлога прекине са испоруком добара;

2.ако испоручена добра не одговарају прописима или стандардима за ту врсту добара и квалитету наведеном у понуди Продавца и техничкој спецификацији и након остављеног рока из чл.10 став 4. , односно чл.11 став 2. овог Уговора;

3.ако Продавац  не изврши неку од осталих обавеза по овом Уговору.

4.из других разлога предвиђеним законом.

Уговор се сматра раскинутим даном пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Члан 14.

Саставни део уговора чине:

-     усвојена понуда Продавца  бр. ________  од  _____________ године;

-     одлука Купца о додели уговора број ________ од _________ године;

-     техничка спецификација конкурсне документације бр. 4/20;

-   правни акт о заједничком извршењу посла између носиоца и чланова групе (у случају заједничке понуде):

Члан 15.

Овај уговор ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови:

- када уговор потпишу обе уговорне стране;

- када Продавац преда Купцу средство финансијског обезбеђења за извршење уговорних обавеза.

Ако Продавац коме је додељен и достављен уговор на потпис не достави Купцу потписан уговор и потребна средства финансијског обезбеђења у року од 10 дана од дана пријема уговора на потпис, сматраће се да је Продавац одбио да закључи уговор о јавној набавци и Купац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 16.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 1. овог  члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 17.

На све односе уговорних страна који нису посебно регулисани овим уговором, примењиваће се   одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 18.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) за Купца, а 3 (три) за Продавца.

ЗА ПРОДАВЦА:				                          ЗА КУПЦА:
 ___________________________,     	                        В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП ПЕУ,

__________________			                     Марко Вуковић, дипл.инж.руд.