На основу питања једног од понуђача,а на основу члана 63. став 3.,Закона о јавним

набавкама (Сл.гласник Републике Србије бр.124/12, 14/15 И 68/15 ) наручилац ЈП ПЕУ

Ресавица објављује:

Додатно појашњење

за ЈН бр.6/20  Високонапонски каблови

Назив и ознака из општег речника ЈН: 31321300

На основу захтева за  објашњењем једног од понуђача који се односи на:

1.Обзиром да је у конкурсној документацији у образцу понуде захтев постављен алтернативно,, Кабл: XHP-84 (6/10Kv) 3x35/16 mm² или ЕpН 64 (3,6/6Kv) 3x35/16/4 mm², 6Kv-1500м“ молимо Вас за појашњење да ли је могуће понудити : „ Кабл XHP 84 3x35/16, напонског нивоа (3,6/6 kV) 1500m“ ?

Наручилац даје следеће појашњење:

1. Могуће је понудити каблове типа XhP 84, 3x35/16 mm2 , напонског нивоа  3,6/6 KV, пошто су дозвољени по рударским прописима, у делу –Енергетски каблови за употребу у рудницима са подземном експлоатацијом.Сви остали услови који су дати у техничкој спецификацији остају исти. Како до сада нисмо имали у понудама кабл тог напонског нивоа, приликом отварања понуда, доставити и узорак понуђеног кабла.