Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима бр. 1 за ЈНМВ 22/20–  Центрифугална пумпа.

На основу питања једног од понуђача, а на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Републике Србије, Наручилац даје следеће појашњење:

ПИТАЊЕ број 1: Молимо Вас за одговоре на следећа питања везана за ЈН бр.22/20 центрифугална пумпа:

- Молимо за информације о карактеристикама флуида.Да ли је у питању чиста вода или некакав други флуид?

- Молимо за информације о постојећем мотору(пошто мотор није предмет понуде)-величина мотора,снага,бр обртаја,пречник вратила(због величине спојнице.)

ОДГОВОР број 1:У питању је углавном благо замућена вода која се испумпава из јамских просторија.Мотор је снаге 75 kw/500 V 1450 o/мин.Пречник вратила је 75 мм, а осно растојање износи 275 мм.

Комисија за ЈНМВ 22/20