Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима бр. 1 за ЈНМВ 22/20–  Центрифугална пумпа.

На основу питања једног од понуђача, а на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Републике Србије, Наручилац даје следеће појашњење:

ПИТАЊЕ број 1: Да ли можете да дефинишете радну тачку пумпе у вези са јнмв бр.22/20

ОДГОВОР број 1: Тренутна висина на којој је предвиђено да пумпа ради ,износи 180 м ,али је неопходно да пумпа савладава напоре из техничке спецификације.

Комисија за ЈНМВ 22/20