На основу члана 63. став 1. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 68/15) објављује

ИЗМЕНА И  ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку мале вредности  број 31/20  Испитивање, штеловање са поправком релеја,       усмеравањем релејне заштите, ревизија трафостаница и испитивање ех уређаја и опреме(по партијама)

Назив и ознака из општег речника набавки: 50800000

Извршене су следеће измене и допуне конкурсне документације:

1. На страни бр.17  конкурсне документације – Образац понуде (партија 1)

где стоји: У табели ред.бр.9(испитивање трафо уља) и ред.бр. 10(испитивање изолационе опреме) – јед.мере- број спустова

Мења се и треба да стоји: ред.бр. 9(испитивање трафо уља) – јед.мере-број узорака и ред.бр. 10(испитивање изолационе опреме)  –  јед.мере-број комада

2. На страни бр. 87 конкурсне документације – Образац структуре цене коштања (партија 1)

где стоји: У табели (испитивање трафо уља) и (испитивање изолационе опреме) – јед.мере-број спустова

Мења се и треба да стоји: (испитивање трафо уља) –јед.мере- број узорака и (испитивање изолационе опреме) –јед.мере- број комада

3. На страни бр.102 и 103  конкурсне документације – Уговор о извршењу услуга

где стоји: У табели ред.бр.9(испитивање трафо уља) и ред. бр. 10(испитивање изолационе опреме) – јед.мере-број спустова

Мења се и треба да стоји: бр. 9(испитивање трафо уља) – јед.мере-број узорака и бр. 10(испитивање изолационе опреме)  – јед.мере-број комада

4. На страни бр. 83 конкурсне документације – Техничка спецификација(партија 2)

Додаје се: Уколико је могућа поправка онда треба поправити неисправне делове или уређаје на лицу места, у радионици понуђача или у специјализованим сервисима, а уколико није могућа , онда их је потребно заменити исправним, и исте мора да обезбеди понуђач.

У складу са одредбама члана 63.Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 68/15) ова измена представља допуну конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности бр.31/20  Испитивање, штеловање са поправком релеја,усмеравањем релејне заштите, ревизија трафостаница и испитивање ех уређаја и опреме(по партијама и постаје њен саставни део.

Измењена конкурсна документација биће постављена на порталу ЈН и на сајту www.jppeu.rs.

Комисија  за ЈНМВ 31/20