Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима бр. 1 за ЈНМВ 31/20 –  Испитивање,штеловање са поправком, усмеравањем релејне заштите, ревизија трафостаница и испитивање ех уређаја и опреме(по партијама).

На основу питања једног од понуђача, а на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Републике Србије, Наручилац даје следеће појашњење:

ПИТАЊЕ број 1: ,,Понуђач има обавезу да све неисправности на релејним заштитама, контролницима изолације, бухолц релејима и осталој заштитној опреми које буду утврђене приликом испитивања отклони, и сву заштитну опрему остави у исправном стању, и да сачини посебне извештаје о извршеним поправкама или о замени неисправних уређаја.“

Узимајући у обзир да је поправка уређаја релејне заштите по правилу скупља од испитивања самог уређаја да ли се под овим конкретно мисли на отклањање проблема у секундарним везама и евентуалном чишћењу контакта заштитног релеја?

ОДГОВОР број 1:Као што је наручилац навео у конкурсној документацији,понуђач мора приликом подешавања и испитивања релејних и осталих заштита, уколико утврди неисправности да исте отклони, и све заштите остави у исправном и функционалном стању и за то сачини одговарајући извештај.Уколико је могућа поправка онда треба поправити неисправне делове или уређаје на лицу места, у радионици понуђача или у специјализованим сервисима, а уколико није могућа , онда их је потребно заменити исправним, и исте мора да обезбеди понуђач. Сви делови и компоненте заштита који су предмет испитивања , подешавања и евентуално и поправке и замене су дати у техничкој спецификацији, која је саставни део конкурсне документације.

ПИТАЊЕ број 1: Уколико је потребно извршити замену неисправних уређаја да ли наручилац поседује резервне уређаје?

ОДГОВОР број 1: Потенцијални понуђач има могућност да уз претходни договор обиђе постројења и електро енергетске објекте у рудницима, и на лицу места види који уређаји и опрема су предмет испитивања , подешавања и евентуалних поправки.

Наручилац ће урадити измену и допуну конкурсне документације, обавештење о продужењу рока за достављање понуда и све објавити на порталу ЈН и на сајту www.jppeu.rs.

Комисија за ЈНМВ 31/20