Одговор на питање понуђача за ЈН 40/20 – Полиетанске цеви и гумена црева

На основу питања једног од понуђача, а на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Републике Србије, наручилац даје следећа појашњења:

Питање:

У конкурсној документацији бр,2966 за Јавну набавку 40/20 Полиетанске цеви и гумена црева на стр. 25 под тачком 1,5 захтева се као додатни услов да Понуђач достави Известај о испитивању отпорности према дуготрајним унутрашњим притиском према стандарду СРПС ЕН ИСО 1167:2008 издат од домаће акредитоване лабараторије по ИСО /ИЕЦ 17025 за цеви за радни притисак од 25 бара (испитивање по стандарду српс ен 12201)

Одговор:

1. Цеви радног притиска од 25 бари нису предмет јавне набавке бр 40/20.

Питање:

2.У конкурсној документацији бр 2966 за Јавну набавку бр 40/20 Полиетанске цеви и гумена црева на странама 14,38 и 45 где је спецификација из Партије 1 под редним бр 20и 22 налазе се идентичан опис; МС спојница Ø 25 .Предпостављамо да је ставка 22 требала да буде  МС спојница ø20.

Одговор:

2.све ставке под редним бр 22. Се мењају и требају да буду МС спојница ø20 као сто је и приказано у измени конкурсне документације.

Комисија за ЈН 40/20